附件2

2017年国家医疗器械抽检

（总局本级项目）产品检验方案

10010. 无创自动测量血压计（电子血压计）

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0670-2008《无创自动测量血压计》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 外壳和防护罩 | GB9706.1-2007 | 16b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 电源供电的中断 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 电池 | GB9706.1-2007 | 56.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 设备标识 | YY 0670-2008 | 4.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 外包装 | YY 0670-2008 | 4.2.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 说明书 | YY 0670-2008 | 4.2.3（d、e、f、g、n） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 电池供电设备的标识 | YY 0670-2008 | 4.2.4.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 袖带标识 | YY 0670-2008 | 4.2.4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 最大袖带压 | YY 0670-2008 | 4.4.1.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 可重复性 | YY 0670-2008 | 4.5.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 系统漏气 | YY 0670-2008 | 4.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10020. 呼吸机

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
3.GB 9706.28-2006《医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机》 
4.YY 0600.3-2007《医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第3部分：急救和转运用呼吸机》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 保护接地 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.28-2006 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 控制器件和仪表的标记 | GB9706.28-2006 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 断电报警 | GB9706.28-2006 | 49.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 内部电源 | GB9706.28-2006 | 49.102 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 误操作电源开关 | GB9706.28-2006 | 49.104 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 误调节的防护措施 | GB9706.28-2006 | 51.102 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 压力释放装置（最大极限压力） | GB9706.28-2006 | 51.103 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 呼吸压力的测量 | GB9706.28-2006 | 51.104 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 呼气量的测定和低通气量报警 | GB9706.28-2006 | 51.107 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0600.3-2007 | 6.1cc） 6.1ee） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 能源供应中断期间的自主呼吸 | YY 0600.3-2007 | 49.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 压力限制 | YY 0600.3-2007 | 51.102 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 19 | 呼气量测量设备 | YY 0600.3-2007 | 51.105 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 20 | 吸气和呼气阻力 | YY 0600.3-2007 | 56.103 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10030. EGFR基因突变检测试剂盒

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 抽样量310测试的样品适用 |
| 2 | 特异性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 抽样量310测试的样品适用 |
| 3 | 检测限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 抽样量310测试的样品适用 |
| 4 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 抽样量310测试的样品适用 |
| 5 | 准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 | 抽样量150测试的样品适用 |
| 6 | 特异性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 | 抽样量150测试的样品适用 |
| 7 | 检测限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 | 抽样量150测试的样品适用 |
| 8 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 | 抽样量150测试的样品适用 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.样品若为封闭试剂（专机专用），由企业负责仪器安装、调试，保证仪器正常使用并出具证明。若正常检验过程中专用仪器不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

4.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

5.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10040. 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（免疫层析法）

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求/注册产品标准 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求/注册产品标准 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 最低检出限 | 产品技术要求/注册产品标准 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求/注册产品标准 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.本次抽检仅检测相应的国家参考品标准中规定的项目，非国家参考品标准中要求的项目，不在本次抽检范围内。

2.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

3.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

4.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

5.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10051. 眼内填充物—眼科手术用硅油

一、检验依据

1.YY 0862-2011《眼科光学 眼内填充物》

2. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成成分的浓度 | YY 0862-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.4 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 化学及生物污染物 | YY 0862-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10052. 眼内填充物—眼科手术用重水

一、检验依据

1.YY 0862-2011《眼科光学 眼内填充物》

2. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成成分的浓度 | YY 0862-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.4 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 化学及生物污染物 | YY 0862-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10060. 眼科激光设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》
3.GB9706.20-2000《医用电气设备 第2部分 诊断和治疗激光设备安全专用要求》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 符号 | GB9706.1-2007 | 6.4a） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 电源供电的中断 | GB9706.1-2007 | 49 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 指示器 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.20-2000 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 工作数据的准确性 | GB 9706.20-2000 | 50 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 紧急激光终止器 | GB 9706.20-2000 | 51.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 目标指示装置 | GB 9706.20-2000 | 59.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 标记 | GB7247.1-2012 | 5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 用户资料 | GB7247.1-2012 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 分类 | GB7247.1-2012 | 8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 确定可达发射水平 | GB7247.1-2012 | 9 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 激光波长 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 19 | 激光功率/能量的准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10070. 聚合物基修复材料

一、检验依据

1.YY1042-2011 《牙科学 聚合物基修复材料》
2.注册产品标准/产品技术要求（包括修改单）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境光线敏感性 | YY 1042-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2.7 / | 符合规定 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 固化深度 | YY 1042-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2.8 / | 符合规定 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 挠曲强度 | YY 1042-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2.9 / | 符合规定 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 照射和吸水后的色稳定性 | YY 1042-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.4 / | 符合规定 | 是 | 留样 |  |
| 5 | X射线阻射性 | YY 1042-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.5 / | 符合规定 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。