附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间歇式空气压力仪 | 北京修合医药技术有限公司 | Bio Compression Systems,Inc.（代理人：北京修合医药技术有限公司） | IC-1545-DL | /5000178 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 保护接地、功能接地和电位均衡 |
| 2 | 脊柱内固定器-钉棒系统（连接棒） | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 100mm J2X04 | 2016-04-21 16190293 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 表面粗糙度 |
| 3 | 脊柱内固定器-钉棒系统（连接棒） | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 90mm J2X04 | 160307 16170029 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 表面粗糙度 |
| 4 | 脊柱内固定系统 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 型号：RSS Ⅲ型；规格：棒 5.5×200 | /16022026T | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 外观 |
| 5 | 一次性使用医用外科口罩 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 绑带式 耳挂式 展开尺寸（17.5±1）×（17±1）cm | 2015年12月24日20151224 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 过滤效率 |
| 6 | 一次性使用手术包 中单 | 盘锦金禾医院 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 200×100cm | 20151102/ | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 拉伸强度，干态（产品非关键区域） |
| 7 | 一次性使用手术单 | 西藏自治区人民医院 | 南昌卫材医疗器械 有限公司 | 型号：A型 垫单；规格：120×80 | 2016年01月08日/ | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.拉伸强度，干态（产品关键区域）；2.拉伸强度，湿态（产品关键区域）；3.无菌 |