附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | HM6805-I-5 | 2016.03.20 1160302009 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 2 | 间歇式空气压力仪 | 北京修合医药技术有限公司 | Bio Compression Systems,Inc.（代理人：北京修合医药技术有限公司） | IC-1545-DL | /5000178 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.控制器和仪表的标记；2.随机文件 |