附件1

第一类医疗器械产品目录与新分类目录对应关联表

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6801 基础外科手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品 名 举 例 | 品名举例 | 对应位置 |  |
| 1 | 基础外科用刀 | 手术刀 | 手术刀、疣体剥离刀、皮屑刮刀 | 手术刀、疣体剥离刀、皮屑刮刀 | 02-01手术器械-刀 | / |
|  |  | 手术刀片 | 手术刀片 | 手术刀片 |  | / |
|  |  | 手术刀柄 | 手术刀柄、刀片夹持器 | 手术刀柄、刀片夹持器 | 02-15手术器械-其他器械 | / |
|  |  | 备皮刀 | 备皮刀 | 备皮刀 | 02-01手术器械-刀 | / |
| 2 | 基础外科用剪 | 组织剪 | 医用剪、基础外科用剪、组织剪、手术剪、精细剪、精细手术剪、不锈钢手术剪 | 医用剪、基础外科用剪、组织剪、手术剪、精细剪、精细手术剪、不锈钢手术剪 | 02-03手术器械-剪 | / |
|  |  | 辅料剪 | 拆线剪、纱布绷带剪 | 拆线剪、纱布绷带剪 |  | / |
| 3 | 基础外科用钳 | 止血钳 | 止血钳、蚊式止血钳、血管钳、微血管止血钳 | 止血钳、蚊式止血钳、血管钳、微血管止血钳 | 02-04手术器械-钳 | / |
|  |  | 组织钳 | 组织钳、小切口组织钳、微针钳、异物钳、子弹钳、淋巴结钳、取样钳、分离结扎钳、息肉钳 | 组织钳、小切口组织钳、微针钳、异物钳、子弹钳、淋巴结钳、取样钳、分离结扎钳、息肉钳 |  | / |
|  |  | 器械钳 | 器械钳、持针钳、持针器、微血管持针钳、硬质合金镶片持针钳、小切口持针钳、皮管钳、置放钳、夹持钳、夹持器、结扎钳、施夹钳、施夹器、帕巾钳、海绵钳 | 器械钳、持针钳、持针器、微血管持针钳、硬质合金镶片持针钳、小切口持针钳、皮管钳、置放钳、夹持钳、夹持器、结扎钳、帕巾钳、海绵钳 | 02-04手术器械-钳 | / |
|  |  |  |  | 施夹钳(不带夹）、施夹器 | 02-13手术器械-吻（缝）合器械及材料 | / |
|  |  |  | 拆钉钳、拆钉器、拆针器、 | 拆钉钳、拆钉器、拆针器 | 02-04手术器械-钳 | / |
| 4 | 基础外科用镊夹 | 组织镊 | 组织镊、医用镊 | 组织镊、医用镊 | 02-05手术器械-镊 | / |
| 5 | 基础外科用针钩 | 基础外科用针 | 探针、外科手术探针 | 探针、外科手术探针 | 02-07手术器械-针 | / |
|  |  |  | 刺探针 | 刺探针 |  | / |
|  |  |  | 拔松针 | 拔松针 |  | / |
|  |  |  | 钩针 | 钩针 |  | / |
|  |  |  | 动脉瘤针 | 动脉瘤针 |  | / |
|  |  | 基础外科用钩 | 医用拉钩、基础外科用钩、拉钩、创口钩、扁平拉钩、皮肤拉钩、手术拉钩、双头拉钩、组织拉钩 | 医用拉钩、基础外科用钩、拉钩、创口钩、扁平拉钩、皮肤拉钩、手术拉钩、双头拉钩、组织拉钩 | 02-08手术器械-钩 | / |
| 6 | 基础外科用牵开器 | 牵开器 | 外科牵开器、钳式牵开器 | 外科牵开器、钳式牵开器 | 02-11手术器械-牵开器 | / |
| 7 | 基础外科其他器械 | 刮匙 | 刮匙、皮肤刮匙 | 刮匙、皮肤刮匙 | 02-09手术器械-刮匙 | / |
|  |  | 皮肤组织钻孔器 | 皮肤组织钻孔器 | 皮肤组织钻孔器 | 02-12手术器械-穿刺导引器 | / |
|  |  | 剥离器 | 剥离器、医用剥离器、软组织剥离器 | 剥离器、医用剥离器、软组织剥离器 | 02-10手术器械-剥离器 | / |
|  |  | 吸引管（头） | 吸引管、外科吸引管、吸引头、医用吸引头 | 吸引管、外科吸引管、吸引头、医用吸引头 | 02-14手术器械-冲吸器 | / |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6802显微外科手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品 名 举 例 | 品名举例 | 对应位置 |  |
| 1 | 显微外科用刀 | 显微刀 | 显微刀、显微喉刀 | 显微刀、显微喉刀 | 02-01手术器械-刀 | / |
| 2 | 显微外科用剪 | 显微剪 | 显微剪、显微组织剪、显微枪形手术剪、显微喉剪 | 显微剪、显微组织剪、显微枪形手术剪、显微喉剪 | 02-03手术器械-剪 | / |
| 3 | 显微外科用钳 | 显微钳 | 显微钳、显微枪形麦粒钳、显微喉钳、显微持针钳 | 显微钳、显微喉钳、微持针钳 | 02-04手术器械-钳 |  |
| 4 | 显微外科用镊、夹 | 显微镊 | 显微镊、显微组织镊、显微持针镊 | 显微镊、显微组织镊、显微持针镊 | 02-05手术器械-镊 | / |
|  |  | 显微止血夹 | 显微止血夹 | 显微止血夹 | 02-06手术器械-夹 | / |
| 5 | 显微外科用针、钩 | 显微针 | 显微针、显微耳针、显微喉针 | 显微针、显微耳针、显微喉针 | 02-07手术器械-针 | / |
|  |  |  | 显微平头冲洗针 | 显微平头冲洗针 | 02-14手术器械-冲吸器 | / |
|  |  | 显微钩 | 显微钩、显微耳钩、显微喉钩 | 显微钩、显微耳钩、显微喉钩 | 02-08手术器械-钩 | / |
| 6 | 显微外科用其他器械 | 显微冲洗吸引管 | 显微冲洗吸引管、显微喉用冲洗吸引管 | 显微冲洗吸引管、显微喉用冲洗吸引管 | 02-14手术器械-冲吸器 | / |
|  |  | 显微剥离器 | 显微剥离器、显微喉剥离器 | 显微剥离器、显微喉剥离器 | 02-10手术器械-剥离器 | / |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6803神经外科手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品 名 举 例 | 品名举例 | 对应位置 |  |
| 1 | 神经外科脑内用钳 | 器械钳 | 动脉瘤夹钳、银夹钳、头皮夹钳、U型夹钳 | 动脉瘤夹钳、银夹钳、头皮夹钳、U型夹钳 | 03-03神经和心血管手术器械-钳 | / |
| 2 | 神经外科用牵开器 | 牵开器 | 颅骨牵引器、脑乳突牵开器、软轴牵开器、后颅凹牵开器、颈椎牵开器 | 脑乳突牵开器、软轴牵开器、后颅凹牵开器 | 03-10神经和心血管手术器械-牵开器 |  |
|  |  |  |  | 颈椎牵开器 | 04-04骨科用钩 |  |
|  |  |  |  | 颅骨牵引器 | 04-13外固定及牵引器械 |  |
| 3 | 神经外科脑内用其他器械 | 颅骨钻 | 手摇颅骨钻、颅骨钻 | 手摇颅骨钻、颅骨钻 | 03-11神经和心血管手术器械-穿刺导引器 | / |
|  |  | 颅骨线锯条 | 颅骨线锯条 | 颅骨线锯条 | 03-14神经和心血管手术器械-其他器械 | / |
|  |  | 线锯导引器 | 线锯导引器 | 线锯导引器 | 03-11神经和心血管手术器械-穿刺导引器 | / |
|  |  | 脑压板 | 脑压板 | 脑压板 | 03-10神经和心血管手术器械-牵开器 | 新目录中该产品为Ⅱ类 |
|  |  | 头架 | 手术用头架、手术头架 | 手术用头架、手术头架 | 03-14神经和心血管手术器械-其他器械 | / |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6804眼科手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品 名 举 例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 眼科手术用刀 | 眼科用刀 | 眼内膜刀、扩口刀、眼科手术刀、显微眼用刀 | 眼内膜刀、扩口刀、眼科手术刀、显微眼用刀 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  | 眼科用刀片 | 眼科手术刀片 | 眼科手术刀片 |  | / |  |
|  |  | 眼科手术刀柄 | 眼科手术刀柄 | 眼科手术刀柄 | 16-02眼科无源辅助手术器械 | / |  |
| 2 | 眼科用剪 | 眼科剪 | 眼用剪、角膜剪、虹膜剪、巩膜剪、结膜剪、囊膜剪、膜状内障剪、眼内剪、小梁剪、显微眼用手术剪、显微眼用剪、显微虹膜剪 | 眼用剪、角膜剪、虹膜剪、巩膜剪、结膜剪、囊膜剪、膜状内障剪、眼内剪、小梁剪、显微眼用手术剪、显微眼用剪、显微虹膜剪 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
| 3 | 眼科用镊夹 | 眼科镊 | 眼科镊、虹膜镊、视网膜镊、角膜移植镊、膜瓣镊、医用睫毛镊、眼内异物镊、睑板腺囊肿镊、剥膜镊、晶体植入镊、晶体折叠镊、碎核镊、抱核镊、撕囊镊、辅助夹持镊、翻眼镊、角膜固定镊、巩膜塞夹持镊、显微结膜镊、显微眼内鳄鱼镊、显微眼内非对称性视网膜镊、显微眼内镐头镊、显微眼内内界膜镊、显微眼内钳式镊、显微眼内视网膜镊、显微眼用镊、显微虹膜镊 | 眼科镊、虹膜镊、视网膜镊、角膜移植镊、膜瓣镊、医用睫毛镊、眼内异物镊、睑板腺囊肿镊、剥膜镊、晶体植入镊、晶体折叠镊、碎核镊、抱核镊、撕囊镊、辅助夹持镊、翻眼镊、角膜固定镊、巩膜塞夹持镊、显微结膜镊、显微眼内鳄鱼镊、显微眼内非对称性视网膜镊、显微眼内镐头镊、显微眼内内界膜镊、显微眼内钳式镊、显微眼内视网膜镊、显微眼用镊、显微虹膜镊 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  | 眼科器械镊 | 系线镊、缝线结扎镊、弹簧镊、眼用结扎镊 | 系线镊、缝线结扎镊、弹簧镊、眼用结扎镊 |  | / |  |
| 4 | 眼科用钳 | 眼科钳 | 眼科钳、眼用止血钳、小梁切开器、巩膜咬切器、显微眼用钳 | 眼科钳、眼用止血钳、显微眼用钳 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  |  |  | 小梁切开器、巩膜咬切器 | 16-02眼科无源辅助手术器械 | / |  |
|  |  | 眼科器械钳 | 眼用持针钳、眼用显微持针钳 | 眼用持针钳、眼用显微持针钳 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
| 5 | 眼科用钩、针 | 眼科拉钩 | 泪囊拉钩、斜视钩、眼睑拉钩、眼内膜钩、视网膜钩、虹膜拉钩、角膜上皮扒钩、角膜线钩、角膜异物钩、晶体定位钩、眼科手术辅助用钩、显微眼用钩具 | 泪囊拉钩、斜视钩、眼睑拉钩、眼内膜钩、视网膜钩、虹膜拉钩、角膜上皮扒钩、角膜线钩、角膜异物钩、晶体定位钩、眼科手术辅助用钩、显微眼用钩具 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  | 眼科针 | 眼用破囊针、眼用注液针、眼用放液针、眼用笛针、泪道探针、角膜异物针、冲洗针 | 眼用破囊针、眼用注液针、眼用放液针、泪道探针、角膜异物针、冲洗针 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  |  |  | 眼用笛针 | 16-05眼科治疗和手术设备、辅助器具 | / |  |
| 6 | 眼科其他器械 | 角膜环锯、钻 | 角膜上皮环锯、角膜环钻 | 角膜上皮环锯、角膜环钻 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  | 眼用注吸器、冲洗器 | 注吸器、注吸冲洗器、冲洗器 | 注吸器、注吸冲洗器、冲洗器 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  |  | 冲洗器手柄、注吸器手柄 | 冲洗器手柄、注吸器手柄 | 16-02眼科无源辅助手术器械 | / |  |
|  |  | 晶体取出器 | 晶体线环 | 晶体线环 | 16-02眼科无源辅助手术器械 | / |  |
|  |  | 扩张器 | 泪点扩张器、泪小点扩张器、显微眼用泪道扩张器 | 泪点扩张器、泪小点扩张器、显微眼用泪道扩张器 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  | 开睑器 | 开睑器 | 开睑器 |  | / |  |
| 6 | 眼科其他器械 | 泪囊牵开器 | 泪囊牵开器 | 泪囊牵开器 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  | 眼球固定器 | 眼球固定器 | 眼球固定器 | 16-02眼科无源辅助手术器械 | / |  |
|  |  | 眼科测量器具 | 眼用测量规、眼用测量器、眼用测量尺、眼窝测量球 | 眼用测量规、眼用测量器、眼用测量尺、眼窝测量球 |  | / |  |
|  |  | 眼科匙 | 眼用刮匙 | 眼用刮匙 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |
|  |  | 眼科铲 | 双头片铲、眼内膜铲 | 双头片铲、眼内膜铲 |  | / |  |
|  |  |  | 角膜异物铲 | 角膜异物铲 |  | / |  |
|  |  | 眼科碎核垫板 | 碎核垫板、单头碎核垫板 | 碎核垫板、单头碎核垫板 | 16-02眼科无源辅助手术器械 | / |  |
|  |  | 眼科剥离器 | 巩膜剥离子、眼用巩膜剥离器 | 巩膜剥离子、眼用巩膜剥离器 | 16-01眼科无源手术器械 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6805耳鼻喉科手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 耳鼻喉科用刀凿 | 耳鼻喉科用刀 | 扁桃体刀、扁桃体切除器、耳鼓膜刀、耳道皮瓣刀、盒式切除刀、鼻粘膜刀、鼻中隔旋转刀 | 扁桃体刀、扁桃体切除器、耳鼓膜刀、耳道皮瓣刀、盒式切除刀、鼻粘膜刀、鼻中隔旋转刀 | 02-01手术器械-刀 | / |  |
|  |  | 耳鼻喉科用凿 | 鼻骨凿、乳突骨凿、耳用骨凿、鼻中隔凿 | 鼻骨凿、乳突骨凿、耳用骨凿、鼻中隔凿 | 02-02手术器械-凿 | / |  |
| 2 | 耳鼻喉科用剪 | 耳用剪 | 耳息肉剪、镫骨足弓剪、耳用槌骨咬骨剪、耳剪、中耳剪、槌骨剪 | 耳息肉剪、镫骨足弓剪、耳用槌骨咬骨剪、耳剪、中耳剪、槌骨剪 | 02-03手术器械-剪 | / |  |
|  |  | 鼻用剪 | 鼻剪、鼻组织剪、鼻粘膜剪、鼻中隔骨剪 | 鼻剪、鼻组织剪、鼻粘膜剪、鼻中隔骨剪 |  | / |  |
|  |  | 喉用剪 | 喉剪、甲状腺剪、扁桃体剪 | 喉剪、甲状腺剪、扁桃体剪 |  | / |  |
| 3 | 耳鼻喉科用钳 | 耳用钳 | 耳钳、中耳息肉钳、耳异物钳、耵聍钳 | 耳钳、中耳息肉钳、耳异物钳、耵聍钳 | 02-04手术器械-钳 | / |  |
|  |  | 鼻用钳 | 鼻组织钳、鼻筛窦钳、鼻咬切钳、鼻咽活体取样钳、鼻粘膜钳、鼻（窦）息肉钳、鼻腔填塞钳、鼻骨复位钳、上颌窦咬骨钳、蝶窦咬骨钳、鼻中隔咬骨钳、上颌窦止血钳、鼻息肉圈断器 | 鼻组织钳、鼻筛窦钳、鼻咬切钳、鼻咽活体取样钳、鼻粘膜钳、鼻（窦）息肉钳、鼻腔填塞钳、鼻骨复位钳、上颌窦咬骨钳、蝶窦咬骨钳、鼻中隔咬骨钳、上颌窦止血钳 | 02-04手术器械-钳 | / |  |
|  |  |  |  | 鼻息肉圈断器 | 02-15手术器械-其他器械 | / |  |
|  |  | 喉用钳 | 喉用钳、间接喉钳、喉分离钳、喉息肉钳、喉取样钳、异物喉钳、粘膜抓钳、扁桃体用钳 | 喉用钳、间接喉钳、喉分离钳、喉息肉钳、喉取样钳、异物喉钳、粘膜抓钳、扁桃体用钳 | 02-04手术器械-钳 | / |  |
| 4 | 耳鼻喉科用镊 | 耳鼻喉科用镊 | 耳用镊、耳用膝状镊、鼻用镊 | 耳用镊、耳用膝状镊、鼻用镊 | 02-05手术器械-镊 | / |  |
| 5 | 耳鼻喉科用钩、针 | 耳鼻喉科用钩 | 耳钩、耵聍钩、甲状腺拉钩、扁桃体拉钩、鼻腔拉钩 | 耳钩、耵聍钩、甲状腺拉钩、扁桃体拉钩、鼻腔拉钩 | 02-08手术器械-钩 | / |  |
|  |  | 耳鼻喉科用针 | 上颌窦探针、耳用探针、鼻穿刺针 | 上颌窦探针、耳用探针、鼻穿刺针 | 02-07手术器械-针 | / |  |
| 6 | 耳鼻喉科用牵开器 | 牵开器 | 内耳张开器 | 内耳张开器 | 02-11手术器械-牵开器 | / |  |
|  |  |  | 乳突牵开器、鼻腔撑开器、鼻窥器 | 乳突牵开器、鼻腔撑开器、鼻窥器 |  | / |  |
| 7 | 耳鼻喉科用其他器械 | 吸引、冲洗器械 | 五官科吸引管、鼻腔吸引管、扁桃体吸引管、鼻窦冲吸器 | 五官科吸引管、鼻腔吸引管、扁桃体吸引管、鼻窦冲吸器 | 02-14手术器械-冲吸器 | / |  |
|  |  | 鼻剥离器 | 鼻剥离器、鼻骨膜剥离器、鼻中隔剥离器 | 鼻剥离器、鼻骨膜剥离器、鼻中隔剥离器 | 02-10手术器械-剥离器 | / |  |
|  |  | 鼻骨锉 | 鼻骨锉 | 鼻骨锉 | 02-15手术器械-其他器械 | / |  |
|  |  | 鼻骨锤 | 鼻骨锤 | 鼻骨锤 | 02-02手术器械-凿 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6806口腔科手术器械 |  |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 |  | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 口腔用刃具 | 牙科手术刀 | 牙龈刀、软组织环切刀、牙用刀、牙用手术刀、拔牙刀 | 牙龈刀、软组织环切刀、牙用刀、牙用手术刀、拔牙刀 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 牙科凿 | 牙骨凿、牙釉凿、阻生牙骨凿 | 牙骨凿、牙釉凿、阻生牙骨凿 |  |  | / |  |
| 2 | 口腔用剪 | 牙科手术剪 | 牙科剪、牙龈剪 | 牙科剪、牙龈剪 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
| 3 | 口腔用钳 | 牙科手术钳 | 咬骨钳、牙槽咬骨钳、拔牙钳、舌钳、切断钳、切断牙钳、正颌专用钳 | 咬骨钳、牙槽咬骨钳、拔牙钳、舌钳、切断钳、切断牙钳、正颌专用钳 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 正畸钳 | 正畸钳、正畸切断钳、正畸弯制钳、粘合锁槽去除钳、正畸带环安置夹钳、磨牙带环就位器 | 正畸钳、正畸切断钳、正畸弯制钳、粘合锁槽去除钳、正畸带环安置夹钳、磨牙带环就位器 |  |  | / |  |
| 4 | 口腔用镊、夹 | 牙科镊 | 牙用镊、牙科镊 | 牙用镊、牙科镊 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 牙科夹 | 成形片夹 | 成形片夹 |  |  | / |  |
| 5 | 口腔用钩 | 口腔用钩 | 颌部组织拉钩、口角拉钩 | 颌部组织拉钩、口角拉钩 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
| 6 | 口腔用针 | 治疗用针 | 拔髓针 | 拔髓针 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 探针 | 牙周袋探针、牙用探针、牙探针 | 牙周袋探针、牙用探针、牙探针 |  |  | / |  |
| 7 | 口腔用锉 | 根管锉 | 根管扩大针、根管锉 | 根管扩大针、根管锉 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 其他口腔用锉 | 牙周锉、牙骨锉、牙用锉 | 牙周锉、牙骨锉、牙用锉 |  |  | / |  |
| 8 | 牙科种植专用器械 | 种植体安装器械 | 扭力扳手、螺丝起 | 扭力扳手、螺丝起 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 种植辅助器械 | 上颌窦提升器、置骨器、牙科种植定位器、牙种植导向模板、种植用手术导板 | 上颌窦提升器、置骨器、牙科种植定位器 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  |  |  | 牙种植导向模板、种植用手术导板 |  | 17-08口腔植入及组织重建材料 | / |  |
| 9 | 橡皮障器械 | 橡皮障 | 橡皮障 | 橡皮障 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 橡皮障打孔器 | 橡皮障打孔器 | 橡皮障打孔器 |  |  | / |  |
|  |  | 橡皮障夹 | 橡皮障夹 | 橡皮障夹 |  |  | / |  |
|  |  | 橡皮障夹钳 | 橡皮障夹钳 | 橡皮障夹钳 |  |  | / |  |
|  |  | 橡皮障支架 | 橡皮障支架 | 橡皮障支架 |  |  | / |  |
| 10 | 口腔用其他器械 | 手动测量用器械 | 牙用尺、牙用测力计 | 牙用尺、牙用测力计 |  | 17-02口腔诊察器具 | / |  |
|  |  | 牙挺 | 牙挺、牙根尖挺、丁字形牙挺 | 牙挺、牙根尖挺、丁字形牙挺 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 手动充填器 | 牙用充填器、银汞合金充填器、水门汀充填器、牙胶充填器、根管充填器、牙科树脂充填器、排龈线填塞器、粘固粉充填器 | 牙用充填器、银汞合金充填器、水门汀充填器、牙胶充填器、根管充填器、牙科树脂充填器、排龈线填塞器、粘固粉充填器 |  |  | / |  |
|  |  | 手动输送器 | 牙用输送器、银汞合金输送器、汞合金输送器、树脂输送器、硅橡胶输送器 | 牙用输送器、银汞合金输送器、汞合金输送器、树脂输送器、硅橡胶输送器 |  |  | / |  |
|  |  | 牙科分离器 | 牙用分离器、牙龈分离器 | 牙用分离器、牙龈分离器 |  |  | / |  |
| 10 | 口腔用其他器械 | 口镜 | 口镜 | 口镜 |  | 17-02口腔诊察器具 | / |  |
|  |  | 口腔牵引器 | 颌外牵引装置、唇颊牵开器、上颌窦牵开器 | 颌外牵引装置、唇颊牵开器、上颌窦牵开器 |  | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 口腔冲洗器 | 口腔冲洗器、牙龈冲洗器 | 口腔冲洗器、牙龈冲洗器 |  |  | / |  |
|  |  | 口腔开口器 | 口腔开口器、丁字式开口器、双头开口器 | 口腔开口器、丁字式开口器、双头开口器 |  |  | / |  |
|  |  | 辅助器械 | 洁治器、刮治器 | 洁治器、刮治器 |  |  | / |  |
|  |  |  | 牙刮匙 | 牙刮匙 |  |  | / |  |
|  |  |  | 研光器 | 研光器 |  |  | / |  |
|  |  |  | 剔挖器、挖匙 | 剔挖器、挖匙 |  |  | / |  |
|  |  |  | 去冠器 | 去冠器 |  |  | / |  |
|  |  |  | 牙骨锤 | 牙骨锤 |  |  | / |  |
|  |  |  | 牙正畸结扎器 | 牙正畸结扎器 |  |  | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6807胸腔心血管外科手术器械 |  |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） |  | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 胸腔心血管外科用刀 | 胸骨刀 | 胸骨刀 |  | 胸骨刀 | 03-01神经和心血管手术器械-刀 | / |  |  |
| 2 | 胸腔心血管外科用剪 | 组织剪 | 心脏手术剪、胸骨剪、肋骨剪 |  | 心脏手术剪、胸骨剪、肋骨剪 | 03-02神经和心血管手术器械-剪 | / |  |  |
| 3 | 胸腔心血管外科用钳 | 心胸外科用钳 | 心房持针钳、结扎钳、胸腔组织钳、三角肺叶钳、双关节肋骨咬骨钳、咬骨钳、直视大型肺叶钳、胸腔止血钳、凹凸齿止血夹 |  | 心房持针钳、结扎钳、胸腔组织钳、三角肺叶钳、双关节肋骨咬骨钳、咬骨钳、直视大型肺叶钳 | 03-03神经和心血管手术器械-钳 | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 胸腔止血钳 |  | 新目录中该产品为Ⅱ类 |  |  |
|  |  |  |  |  | 凹凸齿止血夹 | 03-05神经和心血管手术器械-夹 | / |  |  |
| 4 | 胸腔心血管外科用镊 | 组织镊 | 胸腔镊、胸腔组织镊、肺组织镊 |  | 胸腔镊、胸腔组织镊、肺组织镊 | 03-04神经和心血管手术器械-镊 | / |  |  |
| 5 | 胸腔心血管外科用钩、针 | 拉钩 | 心房拉钩、心室拉钩、二尖瓣膜拉钩 |  | 心房拉钩、心室拉钩、二尖瓣膜拉钩 | 03-07神经和心血管手术器械-钩 | / |  |  |
| 6 | 胸腔心血管外科用其他器械 | 剥离器 | 双头剥离匙、肋骨骨膜剥离器、内膜剥离器 |  | 双头剥离匙 | 02-10手术器械-剥离器 | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 肋骨骨膜剥离器、内膜剥离器 | 04-18骨科其他手术器械 | / |  |  |
|  |  | 肋骨合拢器 | 肋骨合拢器 |  | 肋骨合拢器 | 03-14神经和心血管手术器械-其他器械 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6808腹部外科手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 腹部外科用剪 | 腹部用剪 | 腹部用直视直剪、腹部用直视弯剪、双向剪、组织剪、腹部用双动直剪、腹部用双动弯剪、腹部用直剪、腹部用钩剪 | 腹部用直视直剪、腹部用直视弯剪、双向剪、组织剪、腹部用双动直剪、腹部用双动弯剪、腹部用直剪、腹部用钩剪 | 02-03手术器械-剪 | / |  |
| 2 | 腹部外科用钳 | 腹部用组织钳 | 分离钳、三叶钳、三叶扇形钳、五叶扇形钳、五叶钳、无齿钳、牵引钳、腹膜钳、V形钳、O形钳、器官固定钳、剥离钳、扳克钳、撑开钳、大型分离钳、胆囊钳、胆管钳、钝头钳、中空竖齿钳、中空横齿钳、胃钳、芯轴钳、脾蒂钳、抵钉座对合钳、活检钳、取石钳、造影钳、抓钳、阑尾肠钳 | 分离钳、三叶钳、三叶扇形钳、五叶扇形钳、五叶钳、无齿钳、牵引钳、腹膜钳、V形钳、O形钳、器官固定钳、剥离钳、扳克钳、撑开钳、大型分离钳、胆囊钳、胆管钳、钝头钳、中空竖齿钳、中空横齿钳、胃钳、芯轴钳、脾蒂钳、抵钉座对合钳、活检钳、取石钳、造影钳、抓钳、阑尾肠钳 | 02-04手术器械-钳 | / |  |
|  |  | 腹部用器械钳 | 钛夹钳、施夹钳、荷包钳、取物钳、钉座夹持钳、持针钳、缝合钳 | 钛夹钳施、夹钳(不带夹） | 02-13手术器械-吻（缝）合器械及材料 | / |  |
|  |  |  |  | 荷包钳、取物钳、钉座夹持钳、持针钳、缝合钳 | 02-04手术器械-钳 | / |  |
| 3 | 腹部外科用钩、针 | 腹部用拉钩 | 大腹钩、前列腺拉钩、胆道拉钩、腹部拉钩、腹壁拉钩、阑尾拉钩、深部拉钩、悬吊拉钩、活动拉钩、S状拉钩、L状拉钩、导光拉钩、腹部外科用拉钩、小切口拉钩、万向拉钩、直角拉钩 | 大腹钩、前列腺拉钩、胆道拉钩、腹部拉钩、腹壁拉钩、阑尾拉钩、深部拉钩、悬吊拉钩、活动拉钩、S状拉钩、L状拉钩、导光拉钩、腹部外科用拉钩、小切口拉钩、万向拉钩、直角拉钩 | 02-08手术器械-钩 | / |  |
|  |  | 腹部用针 | 气腹针 | 气腹针 | 02-07手术器械-针 | / |  |
| 4 | 腹部外科用牵开器 | 牵开器 | 腹部手术牵开器、下腹部牵开器、腹部手术单侧牵开器、可调式腹壁牵开器、框架式牵开器、环形牵开器、和式牵开器、腹壁牵开器、腹壁固定牵开器 | 腹部手术牵开器、下腹部牵开器、腹部手术单侧牵开器、可调式腹壁牵开器、框架式牵开器、环形牵开器、和式牵开器、腹壁牵开器、腹壁固定牵开器 | 02-11手术器械-牵开器 | / |  |
| 5 | 腹部外科用其他器械 | 胆石匙 | 胆石匙 、胆囊刮匙 | 胆石匙 、胆囊刮匙 | 02-09手术器械-刮匙 | / |  |
|  |  | 荷包成型器 | 荷包成型器 | 荷包成型器 | 02-04手术器械-钳 | / |  |
|  |  | 腹腔吸引管 | 腹腔吸引管 | 腹腔吸引管 | 02-14手术器械-冲吸器 | / |  |
|  |  | 压肠板 | 压肠板 | 压肠板 | 02-11手术器械-牵开器 | / |  |
|  |  | 拉钩装置器 | 拉钩装置器 | 拉钩装置器 |  | / |  |
|  |  | 胆道探条 | 胆道探条 | 胆道探条 |  | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6809泌尿肛肠外科手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 泌尿肛肠科用剪 | 泌尿用剪 | 前列腺剪 | 前列腺剪 | 02-03手术器械-剪 | / |  |
|  |  | 肛肠科剪 | 肠剪 | 肠剪 |  | / |  |
| 2 | 泌尿肛肠科用钳 | 肛肠用钳 | 爪钳、痔核钳、抓钳、肠钳 | 爪钳、痔核钳、抓钳肠钳 | 02-04手术器械-钳 | / |  |
| 3 | 泌尿肛肠科用针、钩 | 泌尿用钳 | 膀胱肿瘤钳、输尿管夹持钳、取石钳、膀胱钳、后尿道钳、肾石钳、膀胱取石钳、膀胱颈钳、碎石钳、前列腺组织钳 | 膀胱肿瘤钳、输尿管夹持钳、膀胱钳、后尿道钳、膀胱颈钳、前列腺组织钳 | 02-04手术器械-钳 | / |  |
|  |  |  |  | 取石钳、肾石钳、膀胱取石钳、碎石钳 |  | / |  |
|  |  | 泌尿肛肠科用针 | 痔漏探针、肛门探针、导引针 | 痔漏探针、导引针、肛门探针 | 02-07手术器械-针 | / |  |
|  |  | 泌尿肛肠科用钩 | 前列腺拉钩、膀胱拉钩、肾盂拉钩、肾窦拉钩 | 前列腺拉钩、膀胱拉钩、肾盂拉钩、肾窦拉钩 | 02-08手术器械-钩 | / |  |
| 4 | 其他泌尿肛肠科器械 | 牵开器、扩张器 | 膀胱前列腺牵开器、肛门牵开器、尿道扩张器、扩肛器 | 膀胱前列腺牵开器、肛门牵开器、尿道扩张器 、扩肛器 | 02-11手术器械-牵开器 | / |  |
|  |  | 肛门镜 | 肛门镜、塑制肛门镜、不锈钢肛门镜、窥肛器 | 肛门镜、塑制肛门镜、不锈钢肛门镜、窥肛器 | 02-15手术器械-其他器械 | / |  |
|  |  | 阴茎夹 | 阴茎夹 | 阴茎夹 | 02-06手术器械-夹 | / |  |
|  |  | 全玻璃灌肠器 | 全玻璃灌肠器 | 全玻璃灌肠器 | 14-07清洗、灌洗、吸引、给药器械 | / |  |
|  |  | 医用排便清肠器 | 医用排便清肠器 | 医用排便清肠器 |  | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6810矫形外科（骨科）手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 矫形外科（骨科）用刀 | 截骨用刀 | 截断刀、截骨刀、胫骨切刀、胫骨切割器、半月板刀、骨刀、削切刀 | 截断刀、截骨刀、胫骨切刀、胫骨切割器、半月板刀、骨刀、削切刀 | 04-01骨科用刀 | / |  |
|  |  | 扩孔用刀 | 髓腔铰刀、加压螺纹钉铰刀、骨铰刀、髓腔扩大器、柔性扩髓器 | 髓腔铰刀、加压螺纹钉铰刀、骨铰刀 | 04-01骨科用刀 | / |  |
|  |  |  |  | 髓腔扩大器、柔性扩髓器 | 04-15创伤外科辅助器械 |  |  |
|  |  | 模型切割用刀 | 石膏刀 | 石膏刀 | 04-01骨科用刀 | / |  |
| 2 | 矫形外科（骨科）用锥 | 攻丝用锥 | 骨用丝锥、丝攻 | 骨用丝锥、丝攻 | 04-07骨科用锥 | / |  |
|  |  | 开口用锥 | 骨锥、开口锥 | 骨锥、开口锥 |  | / |  |
|  |  | 其它用锥 | 骨科用螺丝刀 | 骨科用螺丝刀 | 04-14基础通用辅助器械 | / |  |
| 3 | 矫形外科（骨科）用钻 | 导向定位用钻 | 导钻 | 导钻 | 04-08骨科用钻 | / |  |
|  |  | 钻孔用钻 | 骨科钻头、铰孔钻、骨钻 | 骨科钻头、铰孔钻、骨钻 | 04-08骨科用钻 | / |  |
|  |  |  | 手枪式手摇骨钻、手摇式骨钻、手摇颅骨钻、弓形钻 | 手摇颅骨钻 | 03-11神经和心血管手术器械-穿刺导引器 | / |  |
|  |  |  |  | 手枪式手摇骨钻、手摇式骨钻、弓形钻 | 04-08骨科用钻 | / |  |
|  |  |  | 埋头钻 | 埋头钻 | 04-08骨科用钻 | / |  |
|  |  | 修整用钻 | 髋关节成型凹凸钻 | 髋关节成型凹凸钻 | 04-08骨科用钻 | / |  |
|  |  | 扩髓用钻 | 髓腔扩大钻 | 髓腔扩大钻 |  | / |  |
| 4 | 矫形外科（骨科）用剪 | 骨及组织用剪 | 骨剪、双关节咬骨剪、双关节棘突骨剪、膝关节韧带手术剪、咬骨剪 | 骨剪、双关节咬骨剪、双关节棘突骨剪、膝关节韧带手术剪、咬骨剪 | 04-02骨科用剪 | / |  |
|  |  | 植入物或石膏用剪 | 钢丝剪、钢针剪、钛网剪、钛笼剪 | 钢丝剪、钢针剪、钛网剪、钛笼剪 |  | / |  |
|  |  |  | 石膏剪 | 石膏剪 |  | / |  |
| 5 | 矫形外科（骨科）用钳 | 咬骨/息肉用钳 | 咬骨钳、腐骨钳、膝关节息肉钳 | 咬骨钳、腐骨钳、膝关节息肉钳 | 04-03骨科用钳 | / |  |
|  |  | 撑开钳 | 骨科用撑开钳、椎体撑开钳、骨科撑开器、骨盆撑开器、股骨撑开器、颈椎撑开器、椎体撑开器、脊柱撑开器 | 骨科用撑开钳、椎体撑开钳、骨科撑开器、骨盆撑开器、股骨撑开器、颈椎撑开器、椎体撑开器、脊柱撑开器 |  | / |  |
|  |  | 压缩钳 | 压缩钳 | 压缩钳 |  | / |  |
|  |  | 夹持/复位用钳 | 持骨钳、髌骨钳、骨科复位钳、骨盆复位钳、三爪骨复位钳、持钉钳、持板钳、持棒钳、持钩钳、螺杆夹持钳、持针钳 | 持骨钳、髌骨钳、骨科复位钳、骨盆复位钳、三爪骨复位钳、持钉钳、持板钳、持棒钳、持钩钳、螺杆夹持钳、持针钳 |  | / |  |
|  |  | 植入物塑形用钳 | 骨克丝钳、钢丝钳、钢针钳、剪切钳、断棒钳、钢丝结扎钳、钢板弯曲钳、弯棒钳、折弯钳 | 骨克丝钳、钢丝钳、钢针钳、剪切钳、断棒钳、钢丝结扎钳、钢板弯曲钳、弯棒钳、折弯钳 |  | / |  |
|  |  |  | 热弯曲钳 | 热弯曲钳 |  | / |  |
|  |  | 其他用钳 | 转棒钳、取出钳 | 转棒钳、取出钳 | 04-13外固定及牵引器械 | / |  |
| 6 | 矫形外科（骨科）用锯 | 骨锯 | 弓锯、骨锯、指骨锯、胸骨锯 | 弓锯、骨锯、指骨锯、胸骨锯 | 04-09骨科用锯 | / |  |
|  |  |  | 线锯 | 线锯 |  | / |  |
|  |  |  | 锯片 | 锯片 |  | / |  |
|  |  |  | 线锯条 | 线锯条 |  | / |  |
|  |  | 石膏锯 | 石膏锯 | 石膏锯 |  | / |  |
| 7 | 矫形外科（骨科）用凿 | 非脊柱用凿 | 骨凿、小圆刮凿、丁字凿、弧形凿、髋关节成型凿、肘关节肱骨成型骨凿、座导凿、平骨凿、圆骨凿、脱臼凿、峨眉凿 | 骨凿、小圆刮凿、丁字凿、弧形凿、髋关节成型凿、肘关节肱骨成型骨凿、座导凿、平骨凿、圆骨凿、脱臼凿、峨眉凿 | 04-10骨科用凿 | / |  |
| 8 | 矫形外科（骨科）用锉、铲 | 骨科用锉 | 骨锉、髓腔锉、椎管锉、隧道锉、髋臼锉 | 骨锉、髓腔锉、椎管锉、隧道锉、髋臼锉 | 04-11骨科用锉、铲 | / |  |
|  |  | 骨科用铲 | 梯形铲 | 梯形铲 |  | / |  |
| 9 | 矫形外科（骨科）用钩 | 拉钩 | （单侧）椎板拉钩、半月板钩、下肢截断拉钩、颈椎拉钩、骨拉钩、髋关节拉钩、肩胛骨拉钩、膝关节拉钩 | （单侧）椎板拉钩、半月板钩、下肢截断拉钩、颈椎拉钩、骨拉钩、髋关节拉钩、肩胛骨拉钩、膝关节拉钩 | 04-04骨科用钩 | / |  |
|  |  |  | 神经根拉钩 | 神经根拉钩 |  | / |  |
| 9 | 矫形外科（骨科）用钩 | 牵开器 | 骨用牵开器、手摇式牵开器、自动牵开器、多（双）向牵开器、可调式牵开器、微创牵开器、胫骨牵开器、关节微创牵开器、后颅牵开器、坐骨神经牵开器、脊柱牵开器、椎板牵开器、颈椎椎体牵开器、颈椎关节牵开器、颈椎组织牵开器、颈椎微创牵开器、环形椎骨牵开器、不对称牵开器、髋关节牵开器、腰椎微创牵开器、手摇式颈椎牵开器 | 骨用牵开器、手摇式牵开器、自动牵开器、多（双）向牵开器、可调式牵开器、微创牵开器、胫骨牵开器、关节微创牵开器、后颅牵开器、坐骨神经牵开器、脊柱牵开器、椎板牵开器、颈椎椎体牵开器、颈椎关节牵开器、颈椎组织牵开器、颈椎微创牵开器、环形椎骨牵开器、不对称牵开器、髋关节牵开器、腰椎微创牵开器、手摇式颈椎牵开器 | 04-04骨科用钩 | / |  |
|  |  | 骨钩 | 骨钩 | 骨钩 |  | / |  |
| 10 | 矫形外科（骨科）用针 | 牵引定位用针 | 骨牵引针、加压螺纹钉导引针、骨导引针、骨定位针、固定针 | 骨牵引针、加压螺纹钉导引针、骨导引针、骨定位针、固定针 | 04-05骨科用针 | / |  |
|  |  | 其他用针 | 骨探针 | 骨探针 |  | / |  |
|  |  |  | 穿孔针 | 穿孔针 |  | / |  |
|  |  |  | 钩针 | 钩针 |  | / |  |
| 11 | 矫形外科（骨科）用刮 | 刮匙、刮勺 | 骨刮匙 | 骨刮匙 | 04-06骨科用刮 | / |  |
|  |  | 剥离器 | 骨膜剥离器（子）、可变神经剥离器（子）、神经剥离器(子) | 骨膜剥离器（子）、可变神经剥离器（子）、神经剥离器(子) | 04-18骨科其他手术器械 | / |  |
| 12 | 矫形外科（骨科）用有源器械 | 石膏切割器 | 电动石膏剪、电动石膏锯、电动石膏切割器 | 电动石膏剪、电动石膏锯、电动石膏切割器 | 04-12骨科用有源 器械 | / |  |
| 13 | 矫形外科（骨科）用其他器械 | 骨科手术基础辅助工具 | 直径尺、医用尺、角度尺、测深器、骨测量器、钢板塑型片、膝关节伸直间隙评估垫片、试模、填充块、量规 | 直径尺、医用尺、角度尺、测深器、骨测量器、试模、填充块、量规 | 04-14基础通用辅助器械 | / |  |
|  |  |  |  | 钢板塑型片 | 04-15创伤外科辅助器械 |  |  |
|  |  |  |  | 膝关节伸直间隙评估垫片 | 04-16关节外科辅助器械 |  |  |
|  |  |  | 骨科定位片、骨科钻孔瞄准器、线锯导引器、钢丝穿引器、钢丝穿孔器 | 线锯导引器 | 04-09骨科用锯 | / |  |
|  |  |  |  | 骨科定位片、骨科钻孔瞄准器 | 04-14基础通用辅助器械 |  |  |
|  |  |  |  | 钢丝穿引器、钢丝穿孔器 | 04-15创伤外科辅助器械 |  |  |
|  |  |  | 石膏撑开器 | 石膏撑开器 | 04-14基础通用辅助器械 | / |  |
|  |  |  | 打入器、打拔器、拔出器、取钉器、螺钉取出器、断钉取出器、髂骨取出器、螺钉打滑取出器、扳手、起子 | 打入器、打拔器、拔出器、取钉器、螺钉取出器、断钉取出器、髂骨取出器、螺钉打滑取出器、扳手、起子 |  | / |  |
|  |  |  | 持针镊、持钉镊、持钉夹、夹持器 | 持针镊、持钉镊、持钉夹、夹持器 |  | / |  |
|  |  |  | 骨锤、骨撬、撬棒、骨锨 | 骨锤、骨撬、撬棒、骨锨 |  | / |  |
|  |  |  | 开路器、打孔器、扩孔器 | 开路器、打孔器、扩孔器 |  | / |  |
|  |  |  | 植骨漏斗、双室漏斗、弯型漏斗、植骨器、骨移植搅拌器 | 植骨漏斗、双室漏斗、弯型漏斗、植骨器、骨移植搅拌器 |  | / |  |
| 13 | 矫形外科（骨科）用其他器械 | 骨科手术基础辅助工具 | 骨科吸引器 | 骨科吸引器 | 04-14基础通用辅助器械 |  |  |
|  |  |  | 骨质活检提取器 | 骨质活检提取器 |  | / |  |
|  |  | 创伤手术辅助工具 | 骨把持器、三爪骨把持器、骨折固定夹、膝关节固定器、肩关节固定器、踝关节固定器、髌骨加压固定器、颈椎固定器、腰椎固定器、足托固定器、臂外展固定器、膝关节加压固定器、骨盆固定器、骨科保护支具、肢体固定器、可调式固定支具、医用外固定支具 | 膝关节固定器、肩关节固定器、踝关节固定器、髌骨加压固定器、颈椎固定器、腰椎固定器、足托固定器、臂外展固定器、膝关节加压固定器、骨盆固定器、骨科保护支具、肢体固定器、可调式固定支具、医用外固定支具 | 04-13外固定及牵引器械 | / |  |
|  |  |  |  | 骨把持器、三爪骨把持器、骨折固定夹 | 04-15创伤外科辅助器械 |  |  |
|  |  |  | 骨折固定夹板、医用高分子夹板、肋骨固定板、胸骨固定板、医用固定带、植骨夹板、医用外固定夹板 | 骨折固定夹板、医用高分子夹板、肋骨固定板、医用固定带、胸骨固定板、植骨夹板、医用外固定夹板 | 04-13外固定及牵引器械 | / |  |
|  |  |  | 石膏绷带（粉状型）、石膏绷带（粘胶型） | 石膏绷带（粉状型）、石膏绷带（粘胶型） |  | / |  |
|  |  |  | 锁针加压器 | 锁针加压器 | 04-15创伤外科辅助器械 | / |  |
|  |  |  | 护套、快装手柄 | 护套、快装手柄 | 04-14基础通用辅助器械 | / |  |
|  |  |  | 下肢骨折整复器 | 下肢骨折整复器 | 04-15创伤外科辅助器械 | / |  |
|  |  |  | 钢板弯曲扳手、钢板弯曲器 | 钢板弯曲扳手、钢板弯曲器 |  | / |  |
| 13 | 矫形外科（骨科）用其他器械 | 创伤手术辅助工具 | 弯棒器 | 弯棒器 | 04-15创伤外科辅助器械 | / |  |
|  |  |  | 扭断器、剪断器、剪棒器、断棒器、钢针切断器、椎弓根钉尾部切断器 | 扭断器、剪断器、剪棒器、断棒器、钢针切断器 | 04-15创伤外科辅助器械 | / |  |
|  |  |  |  | 椎弓根钉尾部切断器 | 04-17脊柱外科辅助器械 | / |  |
|  |  |  | 负气压式骨折固定保护气垫 | 负气压式骨折固定保护气垫 | 04-13外固定及牵引器械 | / |  |
|  |  | 关节手术辅助器械 | 股骨髓腔对线手柄套 | 股骨髓腔对线手柄套 | 04-16关节外科辅助器械 | / |  |
|  |  |  | 股骨髓腔探棒 | 股骨髓腔探棒 |  | / |  |
|  |  |  | 骨科冲头 | 骨科冲头 |  | / |  |
|  |  |  | 导引袖套、环状套扎器 | 导引袖套、环状套扎器 | 04-18骨科其他手术器械 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6812妇产科用手术器械 |  |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 |  | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 妇产科用刀 |  | 碎胎刀 | 碎胎刀 | 碎胎刀 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |
| 2 | 妇产科用剪 |  | 妇产科用剪 | 妇产科用剪、剖腹产剪、会阴剪、阴道环切剪、宫腔手术剪、子宫剪 | 妇产科用剪、剖腹产剪、会阴剪、阴道环切剪、宫腔手术剪、子宫剪 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |
|  |  |  | 新生儿用剪 | 脐带剪 | 脐带剪 |  | / |  |
| 3 | 妇产科用钳 |  | 妇产科用钳 | 产钳、剖腹产切口钳、妇科组织钳、子宫颈活体取样钳、子宫夹持钳、子宫颈钳、宫腔异物钳、卵巢钳、举宫钳、胎盘钳、宫腔活检钳、子宫内取物钳、妇科分离钳 | 产钳、剖腹产切口钳、妇科组织钳、子宫颈活体取样钳、子宫夹持钳、子宫颈钳、宫腔异物钳、卵巢钳、举宫钳、宫腔活检钳、子宫内取物钳、妇科分离钳 | 18-01妇产科手术器械 | 胎盘钳：经查该品名举例无在有效期内的产品注册证，不属于典型产品名称举例，所以不在现修订目录中体现。 |  |
|  |  |  | 新生儿用钳 | 产钳、头皮钳 | 产钳、头皮钳 |  | / |  |
| 4 | 妇产科用镊、夹 |  | 妇产科用镊 | 环形输卵管镊 | 环形输卵管镊 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |
|  |  |  | 妇产科用钩 | 子宫拉钩、阴道拉钩、断头钩 | 子宫拉钩、阴道拉钩 |  | 断头钩：经查该品名举例无在有效期内的产品注册证，不属于典型产品名称举例，所以不在现修订目录中体现。 |  |
|  |  |  | 妇产科用针 | 子宫探针、腹水穿刺针 | 子宫探针 | 18-02妇产科测量、监护设备 | / |  |
|  |  |  |  |  | 腹水穿刺针 | 02-07手术器械-针 |  |  |
| 5 | 妇产科用扩张器、牵开器 |  | 妇科扩张器 | 侧开式阴道扩张器、双翼阴道扩张器、双翼阴道检查扩张器、双翼阴道手术扩张器 | 侧开式阴道扩张器、双翼阴道扩张器、双翼阴道检查扩张器、双翼阴道手术扩张器 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |
|  |  |  | 妇科牵开器 | 子宫颈扩张器、阴道牵开器、会阴牵开器 | 子宫颈扩张器、阴道牵开器、会阴牵开器 |  |  |  |
| 6 | 妇产科用其他器械 |  | 通液器 | 输卵管通液器 | 输卵管通液器 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |
|  |  |  | 骨盆测量计 | 骨盆测量计 | 骨盆测量计 | 18-02妇产科测量、监护设备 | / |  |
|  |  |  | 子宫内 膜刮吸管 | 子宫内膜刮吸管 | 子宫内膜刮吸管 | 18-06妊娠控制器械 | / |  |
|  |  |  | 子宫拨棒 | 子宫拨棒 | 子宫拨棒 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |
|  |  |  | 阴道压板 | 阴道压板 | 阴道压板 |  | / |  |
|  |  |  | 宫颈压板 | 宫颈压板 | 宫颈压板 |  | / |  |
|  |  |  | 宫内刮片 | 宫内刮片、刮宫片 | 刮宫片、宫内刮片 | 18-03妇产科诊断器械 | / |  |
|  |  |  | 肌瘤剥离器 | 肌瘤剥离器 | 肌瘤剥离器 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |
|  |  |  | 举宫器 | 举宫器、可冲洗举宫器、李式举宫器、杯式举宫器 | 举宫器、可冲洗举宫器、李式举宫器、杯式举宫器 |  | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6813计划生育手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 避孕器械 | 节育环放置、取出器械 | 宫内节育器取出钳、宫内节育器取出钩、宫内节育器放置叉 | 宫内节育器取出钳、宫内节育器取出钩、宫内节育器放置叉 | 18-06妊娠控制器械 | / |  |
|  |  | 结扎器械 | 输精管分离钳、输精管皮外固定钳 | 输精管分离钳、输精管皮外固定钳 |  | / |  |
|  |  | 输卵管提取板（钩） | 输卵管提取板（钩） | 输卵管提取板 |  | / |  |
| 2 | 诊断器械 | 辅助诊断器械 | 子宫刮匙、子宫刮 | 子宫刮匙、子宫刮 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |
|  |  |  | 宫颈刮片 | 宫颈刮片 | 18-03妇产科诊断器械 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6815注射穿刺器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 其他 | 放气针 | 放气针、输液用放气针 | 放气针、输液用放气针 | 14-02血管内输液器械 | / |  |  |
|  |  | 无针注射推动器 | 无针注射推进器、弹簧驱动式无针注射推进器 | 无针注射推进器、弹簧驱动式无针注射推进器 | 14-01注射、穿刺器械 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6816烧伤(整形)科手术器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 烧伤（整 形）用刀、凿 | 取皮刀 | 辊轴取皮刀、鼻手术刀、鼻骨凿、指骨凿 | 辊轴取皮刀、鼻手术刀 | 02-01手术器械-刀 | / |  |  |
|  |  |  |  | 鼻骨凿、指骨凿 | 02-02手术器械-凿 | / |  |  |
| 2 | 烧伤（整形）用钳 | 带剪持针钳 | 颌骨夹持钳、肌腱夹持钳、肌腱穿刺钳、软骨塑型钳 | 颌骨夹持钳、肌腱夹持钳 | 02-04手术器械-钳 | / |  |  |
|  | 烧伤（整 形）用镊、夹 | 整形镊 | 整形镊、皮肤镊、眼睑镊、唇夹 | 整形镊、皮肤镊、眼睑镊 | 02-05手术器械-镊 | / |  |  |
|  |  |  |  | 唇夹 | 02-06手术器械-夹 | / |  |  |
| 3 | 烧伤（整 形）用其他器械 | 鼻骨整形锯锉 | 鼻骨整形锯锉 | 鼻骨整形锯锉 | 02-15手术器械-其他器械 | / |  |  |
|  |  | 整形分离器 | 整形分离器、整形肌腱分离器、整形肌腱剥离器 | 整形分离器、整形肌腱分离器、整形肌腱剥离器 | 02-10手术器械-剥离器 | / |  |  |
|  |  | 整形拉钩 | 整形拉钩、光导整形拉钩 | 整形拉钩、光导整形拉钩 | 02-08手术器械-钩 | / |  |  |
|  |  | 鼓式取皮机 | 鼓式取皮机、烧伤植皮机 | 鼓式取皮机、烧伤植皮机 | 02-15手术器械-其他器械 | / |  |  |
|  |  | 鼻导引器 | 鼻导引器 | 鼻导引器 | 02-12手术器械-穿刺导引器 | / |  |  |
|  |  | 刮匙 | 腋臭刮 | 腋臭匙 | 02-09手术器械-刮匙 | / |  |  |
|  |  | 鼻假体导引器 | 鼻假体导引器 | 鼻假体导引器 | 02-12手术器械-穿刺导引器 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6820普通诊察器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 基础诊察器具 | 压舌板 | 压舌板 | 压舌板 | 07-01诊察辅助器械 | / |  |  |
|  |  | 叩诊锤（无电能） | 打诊锤、脑打诊锤、叩诊锤 | 打诊锤、脑打诊锤、叩诊锤 |  | / |  |  |
|  |  | 反光器具 | 额戴反光镜 | 额戴反光镜 |  | / |  |  |
|  |  | 听诊器（无电能） | 单用听诊器、二用听诊器、三用听诊器、胎音听诊器 | 单用听诊器、二用听诊器、三用听诊器、胎音听诊器 |  | / |  |  |
| 2 | 视力诊察器具 | 视力表灯 | 视力表灯、视力表灯箱 | 视力表灯、视力表灯箱 | 16-03视光设备和器具 | / |  |  |
|  |  | 视力表 | 标准对数视力表、综合视力表、点状视力表 | 标准对数视力表、综合视力表、点状视力表 |  | / |  |  |
|  |  | 遮眼板 | 遮眼板 | 遮眼板 |  | / |  |  |
|  |  | 检测卡 | 幼儿视锐度（视力）检测卡、儿童图形视力卡、婴幼儿选择性注视检测卡 | 幼儿视锐度（视力）检测卡、儿童图形视力卡、婴幼儿选择性注视检测卡 |  | / |  |  |
| 3 | 检查用光源 | 反光灯、照明灯 | 反光灯、医用检查灯、聚光灯 | 反光灯、医用检查灯、聚光灯 | 07-01诊察辅助器械 | / |  |  |
|  |  | 医用头灯 | 医用头灯、额戴式照明灯、头灯、 | 医用头灯、额戴式照明灯、头灯 |  | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 |  |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） |  | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 医用放大器具 | 医用放大器具 |  | 手术放大镜、医用手术放大镜、双目手术放大镜、头戴式放大镜、医用放大镜 | 手术放大镜、医用手术放大镜、双目手术放大镜、头戴式放大镜、医用放大镜 | 06-13光学成像诊断设备 | / |  |  |
| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| 6823医用超声仪器及有关设备 |  |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） |  | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 其他 |  | 超声耦合剂 | 超声耦合剂、医用超声耦合剂 | 超声耦合剂、医用超声耦合剂 | 06-08超声影像诊断附属设备 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6827中医器械 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 拔罐治疗器具 | 火罐器具 | 火罐、火罐瓶 | 火罐、火罐瓶 | 20-03中医器具 | / |  |  |
|  |  | 气罐器具 | 真空拔罐器、负压罐、负压拔罐器 | 真空拔罐器、负压罐、负压拔罐器 |  | / |  |  |
| 2 | 刮痧治疗器具 | 刮痧板 | 刮痧板、刮痧器、刮痧砭板 | 刮痧板、刮痧器、刮痧砭板 | 20-03中医器具 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6831医用X射线附属设备及部件 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 医用X射线影像接收装置 | 医用X射线胶片 | 医用X射线胶片、医用X光胶片、医用红外激光胶片、医用激光胶片、医用干式胶片 | 医用X射线胶片、医用X光胶片 | 06-04 X射线影像接收处理装置 | / |  |  |
|  |  |  |  | 医用红外激光胶片、医用激光胶片、医用干式胶片 | 06-18图像显示、处理、传输及打印设备 |  |  |  |
|  |  | 医用增感屏 | 医用中速增感屏、医用高速增感屏、极光增感屏、增感纸、牙用增感屏、钨酸钙中速医用增感屏 | 医用中速增感屏、医用高速增感屏、极光增感屏、增感纸、牙用增感屏、钨酸钙中速医用增感屏 | 06-04 X射线影像接收处理装置 | / |  |  |
|  |  | 医用透视荧光屏 | 医用透视荧光屏、医用诊断X射线透视荧光屏 | 医用透视荧光屏、医用诊断X射线透视荧光屏 |  | / |  |  |
|  |  | 影像板 | 影像板、影像IP板 | 影像板、影像IP板 |  | / |  |  |
| 2 | 附属设备 | 摄影平床 | 手动摄影平床、手动X射线摄影平床 | 手动摄影平床、手动X射线摄影平床 | 06-05 X射线附属及 辅助设备 | / |  |  |
|  |  | 悬吊、支撑装置 | 吊架、立柱/导轨、立式摄片架 | 吊架、立柱/导轨、立式摄片架 |  | / |  |  |
|  |  | 图像硬拷贝装置 | 硬拷贝照相机、医用图像打印机、干式激光成像仪 | 硬拷贝照相机、医用图像打印机、干式激光成像仪 | 06-18图像显示、处理、传输及打印设备 | / |  |  |
| 3 | 附加装置 | X射线摄影暗盒 | 暗盒、暗匣、成像板暗盒、X射线摄影暗匣 | 暗盒、成像板暗盒、暗匣、X射线摄影暗匣 | 06-05 X射线附属及 辅助设备 | / |  |  |
| 3 | 附加装置 | X射线胶片显影剂、定影剂 | X射线胶片显影液、X射线胶片定影液、X射线胶片显影粉、X射线胶片定影粉 | X射线胶片显影液、X射线胶片定影液、X射线胶片显影粉、X射线胶片定影粉 | 06-05 X射线附属及 辅助设备 | / |  |  |
|  |  | X射线胶片观察装置 | X射线胶片观片灯、X射线胶片观片仪、X光片观片灯、X射线胶片观片灯箱 | X射线胶片观片灯、X射线胶片观片仪、X光片观片灯、X射线胶片观片灯箱 |  | / |  |  |
|  |  | X射线胶片自动冲洗机 | 医用X射线自动洗片机、医用牙科X光胶片全自动冲洗机、全自动洗片机 | 医用X射线自动洗片机、医用牙科X光胶片全自动冲洗机、全自动洗片机 |  | / |  |  |
|  |  | 患者体位固定装置 | 放疗用患者体位固定袋、人体定位袋、定位膜、人体定位垫 | 放疗用患者体位固定袋、人体定位袋、定位膜、人体定位垫（用于放疗时） | 05-04放射治疗配套器械 | / |  |  |
|  |  |  |  | 人体定位袋、人体定位垫（用于诊断时） | 06-05 X射线附属及 辅助设备 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6834医用射线防护用品、装置 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 医用射线防护用品 | 医用射线防护用品 | 医用射线防护面罩、医用射线防护手套、医用射线防护眼镜、防辐射背心、防辐射衣、防辐射帽、防辐射裙、防辐射围领、医用射线防护帘、医用射线性腺防护帘、医用射线防护玻璃板 | 医用射线防护面罩、医用射线防护手套、医用射线防护眼镜、防辐射衣、防辐射帽、防辐射裙、防辐射围领、医用射线防护帘、医用射线性腺防护帘、防辐射背心、医用射线防护玻璃板 | 06-06医用射线防护设备 | / |  |
| 2 | 医用射线防护装置 | 防护椅 | 射线防护椅 | 射线防护椅 | 06-06医用射线防护设备 | / |  |
|  |  | 防护屏等防护装置 | 医用射线立式摄片架防护装置、医用射线防护悬吊屏风、医用射线防护屏 | 医用射线立式摄片架防护装置、医用射线防护悬吊屏风、医用射线防护屏 |  | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6840临床检验分析仪器 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 生物分离装置 | 电泳仪 | 全自动电泳仪、电泳仪、电泳装置、全自动毛细管电泳仪 | 全自动电泳仪、电泳仪、电泳装置、全自动毛细管电泳仪 | 22-10其他医用分析设备 | / |  |
|  |  | 核酸提取仪 | 核酸提纯仪、全自动核酸提取仪、全自动核酸纯化仪、全自动核酸提取纯化仪 | 核酸提纯仪、全自动核酸提取仪、全自动核酸纯化仪、全自动核酸提取纯化仪 | 22-13样本分离设备 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6841医用化验和基础设备器具 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 血液化验设备和器具 | 采血笔 | 采血笔、扁形采血笔、筒形采血笔、可调式医用采血笔 | 采血笔、扁形采血笔、筒形采血笔、可调式医用采血笔 | 22-11采样设备和器具 | / |  |
| 2 | 病理样本分析前处理设备 | 切片机 | 切片机、轮转式切片机、手摇切片机、自动切片机、 冷冻切片机 | 切片机、轮转式切片机、手摇切片机、自动切片机、 冷冻切片机 | 22-12形态学分析前样本处理设备 | / |  |
|  |  | 制片机 | 制片机、自动制片机、液基薄层细胞制片机 | 制片机、自动制片机、液基薄层细胞制片机 |  | / |  |
|  |  | 脱水机 | 脱水机、组织脱水机、自动组织脱水机 | 脱水机、组织脱水机、自动组织脱水机 |  | / |  |
|  |  | 包埋机 | 包埋机、石蜡包埋机、 病理石蜡包埋机 | 包埋机、石蜡包埋机、 病理石蜡包埋机 |  | / |  |
|  |  | 涂片机 | 涂片机、离心涂片机、液基薄层细胞涂片机 | 涂片机、离心涂片机、液基薄层细胞涂片机 |  |  |  |
|  |  | 染色机 | 染色机、自动染片机、组织染色机 | 染色机、自动染片机、组织染色机 |  | / |  |
|  |  | 抗原修复仪 | 免疫组化预处理系统、自动脱蜡抗原修复仪 | 免疫组化预处理系统、自动脱蜡抗原修复仪 |  | / |  |
| 3 | 离心机 | 医用离心机 | 医用离心机、高速离心机、高速冷冻离心机、低速离心机、低速冷冻离心机、大容量冷冻离心机 | 医用离心机、高速离心机、高速冷冻离心机、低速离心机、低速冷冻离心机、大容量冷冻离心机 | 22-13样本分离设备 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 麻醉和呼吸设备附件 | 二氧化碳吸收剂 | 钠石灰、钙石灰、碱石灰、二氧化碳吸收剂 | 钠石灰、钙石灰、二氧化碳吸收剂、碱石灰 | 08-05呼吸、麻醉、急救设备辅助装置 | / |  |
| 2 | 手术、诊疗用床（台） | 妇产科用床（台） | 普通产床、妇科检查床、妇科手术台、妇产科综合手术台 | 普通产床、妇科手术台、妇科检查床、妇产科综合手术台 | 18-05妇产科承载器械 | / |  |
|  |  | 手动手术床(台) | 普通手术台、简易手术台、手术床、手术台、骨科手术台、眼科手术台 | 普通手术台、简易手术台、手术床、手术台、骨科手术台、眼科手术台 | 15-01手术台 | / |  |
|  |  | 检查床(台) | 检查床、诊疗床、诊疗台 | 检查床、诊疗台、诊疗床 | 15-02诊疗台 | / |  |
| 3 | 手术灯 | 手术辅助照明灯 | 手术辅助照明灯、手术辅助移动式手术照明灯 | 手术辅助照明灯、手术辅助移动式手术照明灯 | 01-08手术照明设备 | / |  |
| 4 | 病人转运装置 | 推车、转运车、担架 | 转运车、医用转移车、病人推车、病人推床、平车、楼梯担架、担架、折叠担架、担架车、车载担架车、铲式担架、救护车担架、抢救床 | 转运车、医用转移车、病人推车、病人推床、平车、楼梯担架、担架、折叠担架、担架车、车载担架车、铲式担架、救护车担架、抢救床 | 15-05患者转运器械 | / |  |
| 5 | 吸氧装置 | 氧气吸入器 | 浮标式氧气吸入器、墙式氧气吸入器、手提式氧气吸入器、供氧系统氧气吸入器 | 浮标式氧气吸入器、墙式氧气吸入器、手提式氧气吸入器、供氧系统氧气吸入器 | 08-05呼吸、麻醉、急救设备辅助装置 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6855口腔科设备及器具 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 牙科用椅 | 机械式牙科椅 | 机械牙科椅、简易牙科椅、轻便牙科椅 | 机械牙科椅、简易牙科椅、轻便牙科椅 | 17-03口腔治疗设备 | / |  |
|  |  | 医师椅 | 牙医师座椅、医师椅 | 牙医师座椅、医师椅 |  | / |  |
| 2 | 口腔综合治疗辅助设备 | 牙科电动抽吸系统 | 牙科电动抽吸机、牙科电动抽吸系统 | 牙科电动抽吸机、牙科电动抽吸系统 | 17-03口腔治疗设备 | / |  |
|  |  | 牙科电动空压机 | 牙科电动空压机、牙科电动无油空压机 | 牙科电动空压机、牙科电动无油空压机 |  | / |  |
| 3 | 口腔综合治疗配件 | 枪头 | 水枪头、热气枪头 | 水枪头、热气枪头 | 17-04口腔治疗器具 | / |  |
|  |  | 吸唾管 | 吸唾管 | 吸唾管 |  | / |  |
|  |  | 抛光杯 | 抛光杯 | 抛光杯 |  | / |  |
| 4 | 银汞调合器 | 银汞合金调合器 | 银汞调合器、银汞胶囊调合器、银汞合金调合器 | 银汞胶囊调合器、银汞合金调合器、银汞调合器 | 17-03口腔治疗设备 | / |  |
| 5 | 口腔照明灯 | 口腔灯 | 口腔灯、口腔照明灯 | 口腔灯、口腔照明灯 | 17-01口腔诊察设备 | / |  |
| 6 | 其他 | 口腔观察仪 | 口腔观察仪 | 口腔观察仪 | 17-01口腔诊察设备 | / |  |
|  |  | 体外牙胶加热器 | 体外牙胶加热器 | 体外牙胶加热器 | 17-03口腔治疗设备 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6856病房护理设备及器具 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 病房用病床 | 平型病床 | 平型病床、医用平床、普通病床 | 平型病床、医用平床、普通病床 | 15-03医用病床 | / |  |  |
|  |  | 手动病床 | 手动病床、手摇式病床、手摇式二折病床、手摇式三折病床 | 手动病床、手摇式病床、手摇式二折病床、手摇式三折病床 |  | / |  |  |
|  |  | 婴幼儿病床 | 婴儿/新生儿床、母婴床、儿童病床 | 婴儿/新生儿床、母婴床、儿童病床 |  | / |  |  |
| 2 | 防褥疮床垫 | 充气防褥疮床垫 | 充气防褥疮床垫、防褥疮气床垫 | 充气防褥疮床垫、防褥疮气床垫 | 15-06防压疮（褥疮）垫 | / |  |  |
| 3 | 病人移动辅助设备 | 病人移位设备 | 病人转移板、移动滑垫、病人转移垫、电动移位机/车 | 病人转移板、移动滑垫、病人转移垫、电动移位机/车 | 15-05患者转运器械 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6857消毒和灭菌设备及器具 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 清洗消毒设备 | 医用清洗器 | 医用清洗机、超声波清洗机、超声波清洗器、医用超声波清洗机、内镜清洗机、超声清洗器 | 医用清洗机、超声波清洗机、超声波清洗器、医用超声波清洗机、内镜清洗机、超声清洗器 | 11-05清洗消毒设备 | / |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 冷敷材料与器具 | 冷敷敷料 | 医用冷敷贴、医用降温贴、医用退热贴 | 医用冷敷贴、医用降温贴、医用退热贴 | 09-02温热（冷）治疗设备/器具 | / |  |  |
|  |  | 冷敷器具 | 医用冰袋、医用冰垫、医用冰帽、医用冷敷头带、医用冷敷眼罩 | 医用冰袋、医用冰垫、医用冰帽、医用冷敷头带、医用冷敷眼罩 |  | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6863口腔科材料 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 牙体及根管材料 | 根管充填辅助材料 | 吸潮纸尖 | 吸潮纸尖 | 17-09口腔治疗辅助材料 | / |  |  |
| 2 | 印模及咬合记录材料 | 咬合记录材料 | 咬合纸 | 咬合纸 | 17-09口腔治疗辅助材料 | / |  |  |
| 3 | 义齿制作辅助材料 | 模型材料 | 基托蜡、铸造蜡、预成型蜡、模型蜡、间接嵌体蜡、代型材料、牙科石膏 | 基托蜡、铸造蜡、预成型蜡、模型蜡、间接嵌体蜡、代型材料、牙科石膏 | 17-09口腔治疗辅助材料 | / |  |  |
|  |  | 铸造包埋材料 | 石膏铸造包埋材料、磷酸盐铸造包埋材料、硅胶包埋材料、铸钛包埋材料、模型包埋材料 | 石膏铸造包埋材料、磷酸盐铸造包埋材料、硅胶包埋材料、铸钛包埋材料、模型包埋材料 |  | / |  |  |
|  |  | 牙科分离剂 | 牙科分离剂 | 牙科分离剂 |  | / |  |  |
|  |  | 复制印模材料 | 琼脂复制材料、硅橡胶复制材料、藻酸盐复制材料 | 琼脂复制材料、硅橡胶复制材料、藻酸盐复制材料 |  | / |  |  |
| 4 | 其他材料 | 菌斑指示材料 | 菌斑指示剂、菌斑显示液 | 菌斑指示剂、菌斑显示液 | 17-10其他口腔材料 | / |  |  |
|  |  | 研磨材料 | 研磨材料、牙科用研磨材料 | 研磨材料、牙科用研磨材料 | 17-09口腔治疗辅助材料 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6864医用卫生材料及敷料 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |  |
| 1 | 防护用品 | 手术室洁净服 | 刷手衣、洗手衣 | 刷手衣、洗手衣 | 14-13手术室感染控制用品 | / |  |  |
|  |  | 检查用品 | 检查手套、检查指套、卫生帽、护士帽 | 检查手套、检查指套、卫生帽、护士帽 | 14-14医护人员 防护用品 | / |  |  |
|  |  | 病人防护用品 | 石膏衬垫、聚酯衬垫、冷敷隔离垫 | 石膏衬垫 | 04-13外固定及牵引器械 | / |  |  |
|  |  |  |  | 聚酯衬垫、冷敷隔离垫 | 14-15病人护理防护用品 | / |  |  |
| 2 | 病人护理、急救用品 | 床上卫生用品 | 医用检查垫、妇科检查垫、医用护理垫（看护垫）、医用体位胶垫 | 妇科检查垫、医用护理垫（看护垫） | 18-01妇产科手术器械 | / |  |  |
|  |  |  |  | 医用检查垫 | 14-15病人护理防护用品 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用体位胶垫 | 15-06防压疮（褥疮）垫 | / |  |  |
|  |  | 急救毯 | 急救毯 | 急救毯 | 14-16其它器械 | / |  |  |
| 3 | 敷料 | 消毒剂涂抹材料 | 脱脂棉球、消毒刷（擦拭器）、棉签、棉片 | 脱脂棉球、消毒刷（擦拭器）、棉签、棉片 | 14-16其它器械 | / |  |  |
|  |  | 浅表创面贴敷敷料 | 弹性创可贴、防水创可贴、棉布创可贴、透气创可贴、橡皮膏、创口贴 | 弹性创可贴、防水创可贴、棉布创可贴、透气创可贴、橡皮膏、创口贴 | 14-10创面敷料 | / |  |  |
| 3 | 敷料 | 绷带类包扎用品 | 弹性绷带、弹力绷带、纱布绷带、无纺布绷带、三角绷带、高分子固定绷带、玻璃纤维绷带、聚酯纤维绷带、聚氨酯衬垫绷带 | 弹性绷带、弹力绷带、纱布绷带、无纺布绷带、三角绷带、高分子固定绷带、玻璃纤维绷带、聚酯纤维绷带、聚氨酯衬垫绷带 | 14-11包扎敷料 | / |  |  |
|  |  | 胶带类包扎固定敷料 | 压敏胶带、透气胶贴（非织造布胶带）、透气胶带、弹性胶带、网纹易撕胶带、绑扎胶布、弹性柔棉宽胶带、丝绸布胶带、聚乙烯胶带 | 压敏胶带、透气胶贴（非织造布胶带）、透气胶带、弹性胶带、网纹易撕胶带、绑扎胶布、弹性柔棉宽胶带、丝绸布胶带、聚乙烯胶带 |  | / |  |  |
| 4 | 肢体加压用品 | 捆扎式压力用品 | 压力绷带、卡扣式止血带、乳腺压力绷带、腹股沟压力绷带、腹带、疝气带 | 压力绷带、乳腺压力绷带、腹股沟压力绷带、腹带 | 14-16其它器械 | / |  |  |
|  |  |  |  | 卡扣式止血带 | 14-04止血器具 | / |  |  |
|  |  |  |  | 疝气带 | 19-04矫形固定器械 | / |  |  |

| 第一类医疗器械产品目录 |  |  |  | 新医疗器械分类目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6866医用高分子材料及制品 |  |  |  | 对应关系 |  | 备注 |  |
| 序号 | 产品类别（一级） | 产品类别（二级） | 品名举例 | 品名举例 | 对应位置 |  |  |
| 1 | 吸引、引流器械 | 普通引流器械 | 引流袋、吸液袋、负压引流器、负压引流（吸引）接管、集尿袋、尿套 | 引流袋、吸液袋、负压引流器、负压引流（吸引）接管、集尿袋、尿套 | 14-06与非血管内导管配套用体外器械 | / |  |
|  |  | 医用导管流速控制夹 | 医用导管夹 | 医用导管夹 | 14-16其它器械 | / |  |
| 2 | 造口护理器械 | 造口护理器械 | 造口袋、肛门袋、造口腰带、裤形造口绷带 | 造口袋、肛门袋、造口腰带、裤形造口绷带 | 14-12造口、疤痕护理用品 | / |  |
| 3 | 病人防护用品 | 一般性防护用品 | 咬口、咬嘴、口垫 | 咬口、口垫、咬嘴 | 06-16内窥镜辅助用品 | / |  |
|  |  |  |  |  | 14-16其它器械 |  |  |
| 4 | 医用清洗用具 | 洗耳球 | 洗耳球、医用洗耳球、塑料洗耳球、橡胶洗耳球 | 洗耳球、医用洗耳球、塑料洗耳球、橡胶洗耳球 | 14-07清洗、灌洗、吸引、给药器械 | / |  |
|  |  | 阴道洗涤器 | 医用阴道洗涤器、医用阴道冲洗器 | 医用阴道洗涤器、医用阴道冲洗器 | 18-01妇产科手术器械 | / |  |