附件1：

医疗器械不良事件监测工作指导原则

（征求意见稿）

- 第一章 上市许可持有人

- 工作职责

- 承担医疗器械不良事件监测主体责任；

- 建立医疗器械不良事件监测制度；

- 主动收集、调查、分析、评价、上报、控制医疗器械不良事件；

- 维护持有人所持有的医疗器械产品在信息数据库中的数据；

- 配合医疗器械监管部门和监测机构开展的不良事件调查工作；

- 对上市医疗器械安全性进行持续研究，按要求撰写定期风险评价报告；

- 按要求开展医疗器械产品的重点监测工作；

- 开展医疗器械不良事件监测相关法规的宣传培训。

- 部门与人员

- 应设立或指定部门负责医疗器械不良事件监测工作，配备办公场所、设备和经费。

- 应配备数量与其规模相适应的不良事件监测人员。三类医疗器械上市许可持有人原则上应当配备专职人员，二类医疗器械上市许可持有人应当配备相对稳定的人员。监测人员应经过相关专业培训并具备以下基本条件：

- 熟悉医疗器械不良事件监测相关法规；

- 熟悉所持有的医疗器械产品；

- 具有较好的沟通协调能力。

- 管理制度

开展医疗器械不良事件监测工作，应制定以下相关管理制度，并作为医疗器械质量管理体系的一部分，具体包括：

- 医疗器械不良事件监测部门及人员岗位职责；

- 医疗器械不良事件收集、调查、分析、评价、上报、控制等工作程序；

- 医疗器械群体不良事件应急处理程序；

- 医疗器械产品上市后定期风险评价制度；

- 医疗器械重点监测工作程序；

- 医疗器械不良事件监测培训制度；

- 医疗器械不良事件监测记录和档案管理制度；

- 医疗器械数据库维护工作制度；

- 其他相关制度。

- 工作内容与程序

- 个例报告与评价

- 收集

- 应根据产品特点建立有效的医疗器械不良事件信息收集渠道，如可在本企业网站中设立不良事件收集模块进行收集，或通过用户随访向经营企业和使用单位主动收集产品的所有医疗器械不良事件，或通过本企业建立的手机APP收集，或通过用户投诉、文献报道、国内外监管部门发布的相关信息等进行收集。按照医疗器械监管部门颁布的上市许可持有人个例医疗器械不良事件收集和报告指导原则执行。

（2）应告知用户本企业产品医疗器械不良事件收集途径，如电话、传真、网址等。

- 报告与评价

- 企业应注册为国家医疗器械不良事件监测系统用户，及时更新产品注册信息和联系方式；通过该系统按要求报告医疗器械不良事件。

- 企业应遵循可疑即报原则，报告内容应真实、完整、准确。报告范围是导致或可能导致严重伤害及死亡的医疗器械不良事件、尚未发生但有可能导致严重伤害及死亡的产品故障，创新医疗器械在首个注册周期内，应当报告所有医疗器械不良事件。按照医疗器械监管部门颁布的医疗器械不良事件报告范围指导原则进行报告。

- 严重伤害、可能导致严重伤害或死亡的医疗器械不良事件应在发现或获知之日起20日内报告，死亡事件应在7日内报告。产品在境外发生导致或可能导致严重伤害及死亡医疗器械不良事件，国内代理人或上市许可持有人自发现或获知之日起30日内报告。报告表的格式和内容具体见附件1。

- 持有人发现或者获知可疑医疗器械不良事件的，应当立即调查原因，其中对导致或可能导致严重伤害和死亡医疗器械不良事件应进行分析与评价，并在不良事件上报45日内报告评价结果，其中发生死亡事件的在30日内报告。

通过对个例事件的评价，认为产品可能存在风险的，应对产品进行风险评价，并采取相应控制措施。对产品进行风险评价，按照医疗器械监管部门颁布的上市许可持有人产品风险评价指导原则执行。

- 群体事件报告与处置

- 企业发现或获知医疗器械群体不良事件后，应在12小时报所在地省级药品监督管理部门和卫生计生行政部门，必要时可越级报告；对每一事件在24小时内提交个例报告。

- 企业应开展现场调查，了解事件发生过程，搜集产品相关信息，明确事件发生原因，撰写调查报告并在7日内上报所在地和发生地省级监管部门和监测机构。

调查应当包括产品质量状况、事件与产品的关联性、使用操作和流通过程的合规性等。自查应当包括采购、生产管理、质量控制、同型号同批次产品追踪等。

- 企业应根据调查报告，结合文献资料、回顾性分析及产品风险因素等，对产品安全性进行评价；根据评价结果，采取暂停生产、销售和召回等措施，及时发布风险信息，并报所在地省级药品监督管理部门。

- 定期风险评价报告

持有人应当对上市医疗器械安全性进行持续研究，对产品的不良事件报告、监测资料和国内外风险信息进行汇总、分析，评价该产品的风险与受益，记录采取的风险控制措施，按医疗器械监管部门颁布的上市许可持有人医疗器械定期风险评价报告撰写规范执行。

- 重点监测

参与重点监测的上市许可持有人，应按省级以上监管部门的要求，制定本企业产品重点监测实施方案，按医疗器械监管部门颁布的医疗器械不良事件重点监测工作指导原则执行。

- 记录与档案管理

- 应保存医疗器械不良事件监测制度与记录，建立本企业监测档案。

- 记录包括：《医疗器械不良事件报告表》、《严重伤害及死亡医疗器械不良事件调查报告》、《XX产品风险评价报告》、《医疗器械定期风险评价报告》、《重点监测风险评价报告》、《群体医疗器械不良事件调查报告》等。

- 记录应保存至医疗器械有效期后2年且不少于5年，无有效期的不得少于5年；植入类和大型有源类医疗器械的监测记录应永久保存。

- 数据库维护

- 上市许可持有人在首次获得产品注册或备案证明文件后30日内，应将产品的相关信息录入本企业用户数据库。

- 延续注册或变更其他信息等，应在45日内将产品的相关信息录入本企业用户数据库。

- 第二章 经营企业

- 一、工作职责

- 承担医疗器械不良事件的报告责任；

- 建立医疗器械不良事件监测制度，主动收集、报告医疗器械不良事件；

- 设立或指定部门并配备人员从事医疗器械不良事件监测工作；

- 及时向其经营产品的上市许可持有人反馈所收集和获知的医疗器械不良事件，配合上市许可持有人对事件进行调查和评价；

- 配合医疗器械监管及监测机构开展的医疗器械不良事件调查工作；

- 开展本企业医疗器械不良事件监测相关法规的宣传培训。

- 二、部门与人员

应设立或指定部门负责医疗器械不良事件监测工作，并指定熟悉医疗器械不良事件监测相关法规及具有医疗器械相关知识的人员负责该项工作。

- 三、管理制度

建立本企业医疗器械不良事件监测制度，至少应包括不良事件收集、上报、控制等工作程序，不良事件监测记录及档案管理制度等。

- 四、工作内容与程序

- （一）收集与反馈

- 应主动收集本企业经营的医疗器械所发生的不良事件，并及时反馈到相关医疗器械上市许可持有人。

- 应告知用户收集其医疗器械不良事件的途径，如电话、传真、网址等。

- （二）报告

医疗器械经营企业应注册为全国医疗器械不良事件监测系统用户，通过国家医疗器械不良事件监测信息网络按照规定报告；暂不具备在线报告的，应当通过纸质向监测技术机构报告。医疗器械不良事件报告应遵循可疑即报的原则，报告内容应真实、完整、准确。

- 个例报告

企业应在发现或知悉导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡医疗器械不良事件之日起20日内报告，其中死亡事件的应于发现或者知悉之日起7日内报告。报告表的格式和内容具体见附件2。

- 群体事件报告

发现或获知医疗器械群体不良事件后，应当在12小时内上报所在地省级药品监督管理部门和卫生计生行政部门，同时告知医疗器械上市许可持有人；对每一事件应当在24小时内提交个例报告。

企业认为必要时，可越级报告，但应及时告知被越过的所在地省级药品监督管理部门、卫生行政部门和医疗器械不良事件监测技术机构。

- （三）控制

- 应积极配合各级监管部门及上市许可持有人对医疗器械不良事件的调查、处理，必要时可采取暂停销售等控制措施。

- 对医疗器械群体不良事件必要时应迅速开展自查，对产品贮存、流通过程，同型号同批次产品进行追溯，制定应急预案，协助有关单位采取控制措施。

- （四）记录与档案管理

- 保存医疗器械不良事件监测制度文件与记录，建立本企业监测档案。

- 记录包括：《医疗器械不良事件报告表》，医疗器械不良事件发现、收集、报告和控制过程中的有关资料等。

- 记录应保存至医疗器械有效期后2年且不少于5年；无有效期的不得少于5年。

- 第三章 使用单位

- 一、工作职责

- 主动收集、报告医疗器械不良事件，告知医疗器械上市许可持有人或经营企业，并采取相应控制措施；

- 指定部门并配备人员开展医疗器械不良事件监测工作，并参加监测机构组织的相关培训；

- 建立本单位医疗器械不良事件监测制度；

- 配合监管部门、监测机构及上市许可持有人开展医疗器械不良事件调查工作；

- 配合监管部门及上市许可持有人开展重点监测工作；

- 组织开展单位内部医疗器械不良事件监测培训。

- 二、部门与人员

- 二级以上医疗机构应指定相关部门负责医疗器械不良事件监测工作，并配备与医院规模相适应数量的监测人员。

- 二级以上医疗机构的医疗器械不良事件监测工作应由主管医疗器械的院长负责，并建立由联络员及使用科室信息收集人员组成的医疗器械不良事件监测队伍。具备条件的可成立医疗器械不良事件专家评价委员会。其中：

- 联络员应熟悉医疗器械不良事件监测相关法规，熟悉医疗器械产品；具有较好的沟通和协调能力；

- 信息收集人员应接受医疗器械不良事件监测培训，具备相关不良事件监测知识；熟悉本科室常用医疗器械的性能和使用常识，能及时收集本科室所发生的医疗器械不良事件。

- 三、管理制度

- 医疗器械不良事件监测部门和工作岗位职责（包括主管院长、联络员、信息收集员职责）；

- 医疗器械不良事件收集、调查、分析、评价、报告和控制等工作程序；

- 医疗器械群体不良事件应急处理程序；

- 医疗器械不良事件监测工作年度考核制度；

- 医疗器械不良事件监测法规宣传培训制度；

- 医疗器械不良事件监测记录和档案管理制度；

- 其他相关制度。

- 四、工作内容与程序

- 个例报告与评价

- 应注册为国家医疗器械不良事件监测系统用户。

- 根据可疑即报原则，发现医疗器械不良事件后应报告本单位不良事件监测联络员，由其审核后报告，同时告知医疗器械上市许可持有人或经营企业。

- 导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡医疗器械不良事件应在发现或获知之日起20日内报告，死亡事件的应在7日内报告。报告表的格式和内容具体见附件2。

- 使用医疗器械后发生严重伤害及死亡医疗器械不良事件的，使用单位应进行调查，分析与评价。

- 群体事件报告与处置

- 发现或获知医疗器械群体不良事件后，应在12小时报所在地省级药品监督管理部门和卫生计生行政部门，必要时可以越级报告，但应当及时告知被越过的所在地省级药品监督管理部门、卫生行政部门和医疗器械不良事件监测机构；对每一事件在24小时内提交个例报告，并立即告知医疗器械上市许可持有人或经营企业。

- 迅速开展自查与初步评价。自查应包括产品贮存、使用追溯，同型号同批次产品追踪等；应当调查使用过程是否符合操作规范或产品说明书要求等，组织专家进行评价，及时将自查与初步评价结果形成书面报告，提交至医疗器械不良事件监测机构，必要时应采取暂停医疗器械使用等相应的控制措施。

- 配合各级监管部门、上市许可持有人进行调查，提供相关资料。

- 重点监测

确定为重点监测哨点的使用单位，应主动配合各级药品监督管理部门开展医疗器械重点监测工作，应按照重点监测方案要求，确定本单位重点监测工作负责人及参与人员，并主动收集重点监测品种或产品的相关信息。

- 记录与档案管理

- 应保存医疗器械不良事件监测制度文件与记录，建立本单位监测档案。

- 记录包括：《医疗器械不良事件报告表》，医疗器械不良事件发现、收集、报告和控制过程中的有关资料等。

- 记录应保存至医疗器械有效期后2年且不少于5年，无有效期的不得少于5年；植入类医疗器械监测记录应永久保存。

- 设区的市级、县级医疗器械不良事件监测机构

- 一、工作职责

- 设区的市级(含直辖市的区县级，下同)、县级医疗器械不良事件监测机构协助开展本行政区域内医疗器械不良事件监测工作。

- 负责本行政区域内医疗器械不良事件监测信息的审核；协助本行政区域内医疗器械不良事件的调查。

- 二、部门与人员

- 应在监测机构中设立独立的不良事件监测部门，配备独立的办公场所和必要的办公条件，确保必要的工作经费（在每年预算中应予以明确）。

- 应配备与本行政区域人口、经济发展和产业发展情况相适应的不良事件监测人员，建议设区的市级、县级监测机构分别配备4名和2名以上专职人员。监测人员应具备以下基本条件：

- 熟悉医疗器械法规、不良事件监测方法、评价标准和相关工作程序；

- 具有较好的沟通、协调及一定的专业能力。

- 三、管理制度

设区的市级、县级不良事件监测机构开展医疗器械不良事件监测工作，应制定以下相关管理制度，具体包括：

- 医疗器械不良事件监测部门及岗位人员工作职责；

- 医疗器械不良事件日常监测工作制度和工作程序。如医疗器械不良事件收集、审核、评价、反馈和上报工作程序，医疗器械不良事件监测信息网络用户管理制度，报告质量审核制度、季度报告汇总分析制度等；

- 死亡严重伤害医疗器械不良件审核程序；

- 群体医疗器械不良事件处理程序；

- 医疗器械不良事件监测的宣传培训制度；

- 医疗器械不良事件监测记录档案管理制度；

- 医疗器械不良事件监测相关信息保密制度；

- 其他相关制度。

- 四、工作程序

- （一）个例报告与审核

- 其他单位和个人发现并报告的医疗器械不良事件，代为在线报告。对暂不具备在线报告条件的报告单位提交的纸质报表。

- 指导本行政区域医疗器械上市许可持有人、经营企业及使用单位上报医疗器械不良事件报告。

- 采取形式审查、电话核实、现场调查等方式，对收到的死亡及严重伤害医疗器械不良事件报告的真实性、完整性和准确性进行审核，对于信息不完整、数据不准确的报告予以退回，并指导报告单位完善、改正后上报。

- 设区的市级监测机构应当自收到报告之日起10日内完成医疗器械不良事件报告的审核。

- （二）群体事件调查

根据同级药品监督管理部门、上级医疗器械不良事件监测机构的要求，协助医疗器械群体不良事件的调查。

- （三）报告质量审核

每季度对收到的医疗器械不良事件报告进行质量评估，分析报告中存在的问题并提出改进措施，于下一季度第一个月前报上一级监测技术机构。

- （四）季度报告汇总分析

每季度对收到的医疗器械不良事件报告进行综合分析，提出评价意见，于下一季度第一个月底前报同级药品监督管理部门和上一级监测技术机构。

- （五）技术指导与培训

- 指导报告单位注册为国家医疗器械不良事件监测信息网络用户，维护注册单位信息并及时更新。

- 对在本行政区域内开展的医疗器械重点监测工作给予技术支持，积极参加并组织相关上市许可持有人、监测哨点开展重点监测工作。

- 每年组织对本行政区域内医疗器械上市许可持有人、经营企业、使用单位及监测机构的不良事件监测技术培训。

- （六）研究、合作与交流

- 根据医疗器械不良事件监测情况，组织本行政区域的监测机构、报告单位以及相关学术机构开展医疗器械不良事件监测技术研究。

- 组织开展医疗器械不良事件监测领域的合作与交流。

- （七）信息公开与保密

- 通过网络、文件等形式公布本机构电话、地址等联系方式。

- 对医疗器械不良事件监测过程中涉及的商业秘密、个人隐私、患者和报告人信息予以保密。

- 省级医疗器械不良事件监测机构

- 一、工作职责

省级医疗器械不良事件监测机构承担本行政区域内医疗器械不良事件监测技术工作，履行以下工作职责：

- 负责本行政区域内上市许可持有人医疗器械不良事件评价的审核；

- 开展群体不良事件的调查和评价；

- 审核本行政区域内第二类、第三类上市许可持有人医疗器械定期风险评价报告；

- 负责本行政区域内医疗器械不良事件报告质量评估；

- 负责本行政区域内注册或备案的医疗器械不良事件报告进行季度汇总分析，并撰写季度风险评价报告；

- 负责本行政区域内注册或备案的医疗器械不良事件监测情况进行汇总分析，形成年度汇总报告；

- 负责本行政区域内医疗器械重点监测的技术支持；

- 承担本行政区域内医疗器械不良事件监测的宣传、培训、研究、交流与合作；

- 指导下级监测机构开展医疗器械不良事件监测技术工作。

- 二、部门与人员

- 应在监测机构中设立独立的不良事件监测部门，配备独立的办公场所和必要的办公条件，确保必要的工作经费（在每年预算中应予以明确）。

- 应配备与本行政区域人口、经济发展和产业发展情况相适应的不良事件监测人员，建议配备5-15名专职人员。监测人员应具备以下基本条件：

- 具有医学、医疗器械、流行病学相关专业背景；

- 熟悉医疗器械法规，掌握不良事件监测方法、评价标准和相关业务工作程序；

- 具有较好的沟通、协调及专业研究能力。

- 三、管理制度

省级不良事件监测机构开展医疗器械不良事件监测工作，应制定以下相关制度，具体包括：

- 医疗器械不良事件监测部门及其岗位人员工作职责；

- 医疗器械不良事件监测工作制度和工作程序；

- 上市许可持有人严重伤害及死亡医疗器械不良事件评价结果审核程序；

- 群体医疗器械不良事件调查与评价程序；

- 医疗器械重点监测工作程序；

- 医疗器械不良事件监测的宣传培训制度；

- 医疗器械不良事件监测记录档案管理制度；

- 其他相关制度。

- 四、工作程序

- （一）个例报告审核与评价

持有人所在地省级监测机构在收到持有人不良事件评价结果10日内，完成评价结果的审核。对持有人的评价结果存在异议的，可要求持有人重新评价，必要时可委托或会同不良事件发生地省级监测机构开展调查评价。审核及评价结果应当向相关持有人和报告人反馈，并通报发生地所在地省级监测技术机构和国家监测技术机构。

- （二）群体事件调查与评价

收到医疗器械群体不良事件报告后，应当立即核实其真实性并向省级药品监督管理部门和上级医疗器械不良事件监测机构报告。根据同级药品监督管理部门、上级医疗器械不良事件监测机构的要求，协助开展医疗器械群体不良事件的调查和评价。

- （三）定期风险评价报告的审核

对本行政区域内上市许可持有人提交的第二、三类医疗器械产品的上市后定期风险评价报告进行审核，必要时将审核意见反馈上市许可持有人，每年度5月1日前进行综合分析报同级药品监督管理部门和上级监测机构。

- （四）报告质量审核

对本行政区域内上市许可持有人的医疗器械不良事件报告质量进行评估审核，分析报告中存在的问题并提出改进措施。

- （五）季度评价报告

每季度对收到的医疗器械不良事件报告进行综合分析，提出风险控制意见及建议，每季度结束后30日内报所在地药品监督管理部门和国家监测机构。

- （六）年度报告

每年3月15前前将本行政区域内医疗器械不良事件监测年度报告情况，报同级药品监督管理部门和国家监测机构。

- （七）重点监测

- 协助省局制定重点监测工作方案；

- 协助完成重点监测哨点建立和重点监测企业选择；

- 对上市许可持有人提交的重点监测风险评价报告进行审核；

- 完成重点监测相关技术报告。

- （八）风险处置

省级监测机构在医疗器械不良事件报告审核、不良事件报告季度和年度汇总分析、群体不良事件评价、重点监测、定期风险评价报告等过程中，发现医疗器械存在风险的，应当提出风险管理意见，及时反馈持有人并报告相应的药品监督管理部门和国家监测机构。

持有人应当根据收到的风险管理意见制定并实施相应的风险控制措施。

- 第六章 国家医疗器械不良事件监测机构

（国家药品不良反应监测中心）

- 一、工作职责

国家医疗器械不良事件监测机构承担全国医疗器械不良事件监测技术工作，履行以下工作职责：

- 负责全国医疗器械不良事件监测信息的收集、评价、审核等工作；

- 组织开展全国严重伤害及死亡医疗器械不良事件的调查和评价，协助国家药品监督管理局开展医疗器械群体不良事件的调查和评价；

- 负责全国医疗器械不良事件季度报告的综合分析；

- 组织实施国家药品监督管理部门开展的医疗器械重点监测工作；

- 承担国家医疗器械不良事件监测信息系统的建设、维护和管理工作；

- 组织制定医疗器械不良事件监测的技术标准和规范；

- 开展医疗器械不良事件监测相关工作的宣传、培训、交流与合作；

8. 指导省级监测机构开展医疗器械不良事件监测工作。

- 二、部门与人员

- 应在监测机构中设置独立的医疗器械不良事件监测部门，配备必要的办公条件，确保必要的工作经费。

- 依据工作要求建议配备专职人员15-30人，监测人员应具备以下基本条件：

- 具有医学、医疗器械、流行病学相关专业背景；

- 熟悉医疗器械法规，掌握不良事件监测方法、评价标准和相关工作程序；

- 具有较好的沟通、协调及专业研究能力。

- 三、管理制度

- 医疗器械不良事件监测部门及岗位人员工作职责；

- 医疗器械不良事件常规监测工作制度和工作程序，如医疗器械不良事件报告的分析、评价和调查工作程序；医疗器械不良事件监测信息系统建设、维护、管理制度、季度报告评价工作制度等；

- 严重伤害及死亡医疗器械不良事件调查和评价工作程序；

- 群体医疗器械不良事件处理程序；

- 医疗器械重点监测工作程序；

- 医疗器械不良事件监测的宣传、培训制度；

- 医疗器械不良事件监测相关信息管理及保密制度；

- 其他相关制度。

- 四、工作程序

- 个例报告审核

对国家药品监管局批准的医疗器械，国家监测机构应当对省级监测机构的审核结果进行复核，必要时可以组织对导致死亡的不良事件开展调查。复核结果应当反馈持有人。对其评价结果存在异议的，可以要求持有人重新开展评价。

- 群体事件调查与评价

对全国范围内影响较大并造成严重伤害或者死亡以及其他严重后果的群体医疗器械不良事件，国家监测机构负责现场调查，相关省、自治区、直辖市药品监督管理部门、卫生计生行政部门应当配合。

调查内容应当包括医疗器械不良事件发生情况、医疗器械使用情况、患者诊治情况、既往类似不良事件、产品生产过程、产品贮存流通情况以及同型号同批次产品追踪等。

国家监测机构应当在调查结束后5日内，根据调查情况对产品风险进行评价并提出控制措施建议，形成调查报告报国家药品监管局。

- 定期风险评价报告

国家监测机构应当对收到经药品监管总局注册的产品定期风险评价报告和省级监测机构提交的上一年度定期风险评价报告统计情况和分析评价结果进行综合分析，于每年7月1日前将上一年度定期风险评价报告统计情况和分析评价结果报药品监管总局。

- 季度风险评价报告

每季度对国家药品监管局批准注册或者备案的医疗器械的不良事件报告和各省、自治区、直辖市的季度报告进行综合分析，必要时向药品监管总局提出监管措施建议。

- 年度报告

每年3月底前编制上一年度医疗器械不良事件监测年度报告，报送国家药品监督管理总局审核发布。

- 重点监测

- 组织实施国家药品监督管理部门开展的医疗器械重点监测工作，并完成相关技术报告。

- 创新医疗器械自动视为国家重点监测品种，其持有人应当在首个注册周期内，每半年向国家监测机构提交产品不良事件监测分析评价报告，对发现医疗器械可能存在严重缺陷的信息，应及时报药品监管总局。

- 风险处置

在医疗器械不良事件报告评价和复核、不良事件报告季度和年度汇总分析、群体不良事件评价、重点监测、定期风险评价报告等过程中，发现医疗器械存在不合理风险的，应当提出风险管理意见，报药品监督管理部门。

- 信息管理

- 建设、维护医疗器械不良事件监测信息系统，对收集到的医疗器械不良事件报告进行统一管理，并向相关监测机构、持有人、经营企业或者使用单位实时反馈医疗器械不良事件监测的相关信息。

- 通过网络、文件等形式公布本机构电话、地址等联系方式。

- 对医疗器械不良事件监测过程中涉及的商业秘密、个人隐私、患者和报告人信息予以保密。

- 第七章 设区的市、县级药品监督管理部门

- 工作职责

设区的市级、县级药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械不良事件监测工作的监督管理，履行以下工作职责：

- 组织对本行政区域内生产经营企业医疗器械不良事件监测工作开展监督检查；

- 会同同级卫生计生行政部门对医疗器械使用单位不良事件监测工作开展监督检查；

- 根据医疗器械不良事件监测结果，依法采取管理措施；

- 设区的市级药品监督管理部门负责指导和监督县级药品监督管理部门开展医疗器械不良事件监测工作。

- 部门与人员

设区的市、县级以上地方药品监督管理部门的医疗器械监管科（处）室承担医疗器械不良事件监测监督管理职责，并明确专人负责。

- 管理制度

- 医疗器械不良事件监测工作职责；

- 设置的医疗器械监管科（处）室、负责人及其他人员工作职责；

- 医疗器械不良事件监测管理制度和工作程序；

- 对医疗器械生产经营企业、使用单位的医疗器械不良事件监测开展监督检查的工作制度或程序；

- 不良事件监测机构的考核制度；

- 其他相关制度。

- 工作程序

- 监督检查

制定本行政区域内医疗器械不良事件监测工作年度监督检查计划，对医疗器械生产经营企业的医疗器械不良事件监测工作进行监督检查，会同同级卫生计生行政部门对医疗器械使用单位不良事件监测工作开展监督检查。根据检查结果，对违规单位进行处理（具体处罚及处理措施参照《办法》执行）。

- 考核

制定本行政区域医疗器械不良事件监测工作年度计划，并对同级监测机构的不良事件监测工作进行考核。

- 检测

对不良事件监测中怀疑医疗器械存在质量问题或需要检验判定风险的，将涉及产品送具有相应检验资质及能力的医疗器械检验机构进行检验；医疗器械检验机构应优先安排、及时开展相关检验工作，并及时出具检验报告。

- 报告与通报

收到医疗器械生产经营企业、使用单位报告的医疗器械群体不良事件后，应当立即报上级药品监督管理部门。每年将年度报告情况通报同级卫生行政部门。

- 处置

- 对同级监测机构提交的季度分析评价意见、医疗器械不良事件监测年度报告进行分析，对存在的风险依法采取管理措施。

- 对本行政区域内上市许可持有人已确认的可能危及人身安全缺陷的评价结论和处置情况进行检查，并监督企业采取有效控制措施。

- 对本行政区域发生的可疑医疗器械不良事件，经判断属于医疗事故的，由卫生行政部门予以处置；属于产品原因的，由药品监督管理部门按照医疗器械相关法规予以处置；造成伤害需要赔偿的，按照有关法律法规执行。

- 对风险产品采取控制措施需卫生行政部门配合的，报省级药品监督管理部门通报同级卫生行政部门。

- 对本行政区域药品监督管理部门和监测机构及其有关工作人员在医疗器械不良事件监测管理工作中违反本指南，造成严重后果的，依照有关规定给予行政处分。

- 第八章 省级药品监督管理部门

- 一、工作职责

- 负责本行政区域内医疗器械不良事件监测的监督管理工作，会同同级卫生计生行政部门和相关部门组织开展本行政区域内发生的群体医疗器械不良事件的调查和处理，依法采取紧急控制措施；

- 组织对本行政区域内生产经营企业医疗器械不良事件监测工作开展监督检查；

- 负责组织开展本行政区域内的医疗器械重点监测工作；

- 对本行政区域内持有人和经营企业开展不良事件监测进行监督检查，会同同级卫生部门对医疗器械使用单位开展医疗器械不良事件监测情况进行监督检查。

- 负责通报本行政区域内医疗器械不良事件监测情况。

- 二、部门和人员

省级药品监督管理部门承担医疗器械不良事件监测监督管理工作，并明确专人负责。

- 三、管理制度

- 医疗器械不良事件监测制度和工作程序；

- 对医疗器械生产经营企业、使用单位的监督检查制度；

- 不良事件监测机构考核制度。

- 四、工作程序

- 监督检查

制定本行政区域内医疗器械不良事件监测工作年度监督检查计划，对医疗器械生产经营企业的医疗器械不良事件监测工作进行监督检查，会同同级卫生计生行政部门对医疗器械使用单位不良事件监测工作开展监督检查。根据检查结果，对违规单位进行处理。具体实施可按照医疗器械监管部门颁布的医疗器械不良事件检查指导原则执行。

- 考核

制定本行政区域医疗器械不良事件监测工作年度计划，并对下级药品监督管理部门和同级监测机构的不良事件监测工作进行考核。

- 重点监测

- 组织制定国家药品监管部门开展的重点监测工作实施方案：方案应明确重点监测哨点、参与重点监测上市许可持有人、品种监测年限等。每年度将重点监测工作总结和品种重点监测报告报国家监测机构。

- 对本行政区内注册的第二类和备案的第一类医疗器械开展省级医疗器械重点监测工作，会同同级卫生行政部门确定医疗器械重点监测品种。医疗器械重点监测品种应当根据医疗器械注册、不良事件监测、监督检查、检验等情况，结合产品风险程度和使用情况确定。

- 检测

对不良事件监测中需要检测确定其发生不良事件原因的，应及时将涉及产品协调送至具有相应检测资质的检测机构进行检测、优先出具检测报告。

- 风险处置

- 对本行政区域发生的可疑医疗器械不良事件，经判断属于医疗事故的，由卫生计生行政部门予以处置；属于产品原因的，由药品监督管理部门按照医疗器械相关法规予以处置；造成伤害需要赔偿的，按照有关法律法规执行。

- 收到医疗器械生产经营企业、使用单位、监测机构报告的医疗器械群体不良事件后，会同同级卫生计生行政部门和相关部门组织开展调查和处理，依法采取紧急控制措施，做出行政处理决定，并发布相关信息。根据国家局的要求，协助开展全国医疗器械群体不良事件的调查和处理。

- 对监测机构提交的季度分析评价意见、医疗器械不良事件监测年度报告、对相关企业提出的风险管理意见进行分析，对存在的风险依法采取管理措施。

- 对本行政区域内医疗器械持有人已确认的可能危及人身安全缺陷的评价结论和处置情况进行检查，并监督企业采取有效控制措施。

- 对本行政区域药品监督管理部门和监测机构及其有关工作人员在医疗器械不良事件监测管理工作中违反本指南，造成严重后果的，依照有关规定给予行政处分。

- 报告与通报

定期发布医疗器械不良事件监测情况，将年度报告情况通报同级卫生计生行政部门，并发布年度医疗器械不良事件监测报告。

- 第九章 国家药品监督管理部门

- 一、工作职责

国家药品监督管理部门负责全国医疗器械不良事件监测工作的监督管理，履行以下工作职责：

- 会同卫生计生部门确定重点监测产品名单，组织开展全国范围内的医疗器械重点监测工作；

- 会同国务院卫生行政部门组织开展全国医疗器械群体不良事件的调查和处理，依法采取紧急控制措施，并发布相关信息；

- 对持有人和经营企业开展不良事件监测进行监督检查，会同同级卫生部门对医疗器械使用单位开展医疗器械不良事件监测情况进行监督检查。

- 根据医疗器械不良事件监测和检查结果，依法采取管理措施；

- 通报全国医疗器械不良事件监测情况。

- 二、部门和人员

国家药品监督管理部门的医疗器械监管司承担医疗器械不良事件监测和监督管理职责，并明确专门处室、专人负责。

- 三、管理制度

- 单位工作职责（应包括医疗器械不良事件监测职责）；

- 医疗器械监管司、处室、负责人及其他人员工作职责；

- 医疗器械不良事件监测管理制度和工作程序。

- 四、工作程序

- 监督检查

制定全国医疗器械不良事件监测工作年度监督检查计划，对医疗器械持有人、经营企业和使用单位的医疗器械不良事件监测工作进行监督检查。具体实施可按照医疗器械监管部门颁布的医疗器械不良事件检查指导原则执行。

- 考核

制定全国医疗器械不良事件监测工作年度计划，并对省级药品监督管理部门和国家监测机构不良事件监测和工作进行考核。

- 检测

对不良事件监测中怀疑医疗器械存在质量问题或需要检验判定风险的，将涉及产品送具有相应检验资质及能力的医疗器械检验机构开展检测，医疗器械检验机构应优先安排、及时开展相关检验工作，并及时出具检验报告。

- 重点监测

组织开展医疗器械重点监测工作，具体包括：

- 组织国家医疗监测机构根据医疗器械不良事件监测情况及上市后风险管理情况遴选，并会同同级卫生计生行政部门确定重点监测品种。

- 会同同级国家卫生委建设全国范围内使用单位监测哨点。

- 组织国家监测机构制定重点监测工作方案并监督实施。

- 处置

- 对发生的可疑医疗器械不良事件，经判断属于医疗事故的，由卫生行政部门予以处置；经判断属于产品原因的，由药品监督管理部门按照医疗器械相关法规予以处置。造成伤害需要赔偿的，按照有关法律法规执行。

- 收到对全国范围内影响较大并造成严重后果的医疗器械群体不良事件，会同同级卫生行政部门和相关部门组织开展调查和处理，依法采取紧急控制措施，做出行政处理决定，并发布相关信息。

- 对国家不良事件监测机构提交的季度分析评价意见、医疗器械不良事件监测年度报告、对相关企业提出的风险管理意见进行分析，对存在的风险依法采取管理措施。

- 对风险产品采取控制措施需卫生行政部门配合的，通报国家卫生委。

- 对全国药品监督管理部门和监测机构及其有关工作人员在医疗器械不良事件监测管理工作中违反本指南，造成严重后果的，依照有关规定给予行政处分。

- 信息发布与通报

- 负责发布影响较大或造成严重后果的医疗器械群体不良事件及其他重要的医疗器械不良事件信息；并将调查、评价和处理结果及时通报国家卫生委。

- 定期发布医疗器械不良事件监测情况和评价结果，将年度报告情况通报同级卫生计生行政部门，并发布年度医疗器械不良事件监测报告。

- 第十章 相关说明

- 名词解释

- 医疗器械不良事件：是指已上市的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或可能导致人体伤害的各种有害事件。

- 医疗器械不良事件监测：是指对医疗器械不良事件的发现、报告、调查、评价和处置的过程。

- 严重伤害医疗器械不良事件，是指事件后果有下列情况之一者：

- 危及生命；

- 导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤；

- 必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。

- 医疗器械群体不良事件：是指同一医疗器械在使用过程中，在相对集中的时间、区域内发生，对一定数量人群的身体健康或者生命安全造成损害或者威胁的事件。

- 医疗器械重点监测：是指为研究某一品种或产品上市后风险情况、特征、严重程度、发生率等，主动开展的阶段性监测活动。

- 其他说明

- 本指南所述医疗器械上市许可持有人，是指境内医疗器械产品注册人或备案人、进口医疗器械的境外制造厂商在中国境内指定的代理人，台、港、澳地区医疗器械上市许可持有人参照境外的制造厂商。（同新版《医疗器械召回管理办法》）

- 进行临床试验的医疗器械发生的导致或可能导致人体伤害的各种有害事件，应当按照《医疗器械临床试验质量管理规范》和国家药品监督管理局的相关要求报告。

- 医疗器械上市许可持有人采取召回措施的，应执行《医疗器械召回管理办法》的相关要求。

- 医疗器械不良事件报告的内容和统计资料是加强医疗器械监督管理，指导开展医疗器械再评价工作的依据，不作为医疗纠纷、医疗诉讼和处理医疗器械质量事故的依据。

- 本指南由国家药品监督管理总局负责解释。

附件：1.《上市许可持有人医疗器械不良事件报告表》

2.《经营企业、使用单位、个人医疗器械不良事件报告表》

- 附件1：上市许可持有人医疗器械不良事件报告表

报告日期：      年      月      日                  编  码：

单位名称：

联系地址:                 联系人：                联系电话：

发生地点：□境内  □境外

Bottom of Form

1. 医疗器械情况

产品名称：

注册证号： 型号规格：

产品类型： □有源 □无源 □体外诊断试剂 □进口 □国产 □III类 □II类 □I类

产品批号： 产品编号： UDI：

生产日期： 有效期至：

2. 不良事件情况

事件发生日期：

事件发现或获知日期：

伤害：□死亡 □严重伤害 £其他（非死亡和严重伤害） 伤害表现： （可上传附件） 姓名： 年龄： 性别：男□ 女□ 病历号： 既往病史：

器械故障表现： （可上传附件）

3. 使用情况

预期治疗疾病或作用：

使用场所： □医疗机构 □家庭 □其它（请注明： ）

使用过程：

合并用药/械情况：

4. 事件评价与处置

是否开展了现场调查：□是 □否 若是，调查情况（可上传附件）：

产品是否进行了检测：□是 □否 若是，相关检测报告（可上传附件）：

事件原因分析与评价结论（可上传附件）：

关联性评价：□与产品有关 □与产品无关 □无法确定

是否需要开展产品风险评价：□是 □否 若是，产品风险评价报告（可上传附件）：

是否采取了控制措施：□是 □否 若是，控制措施（可上传附件）： 若否，原因：

5. 事件跟踪情况

（可上传附件）

6. 事件审核

上报地设区的市级中心审核意见： 通过  退回（退回原因： ）

持有人所在地省级中心审核意见：  通过（通过意见： ）  退回（退回原因： ）

国家中心复核意见：  通过（通过意见： ）  退回（退回原因： ）

- 附件2：使用单位、个人和经营企业医疗器械不良事件报告表

报告日期： 年 月 日               编  码：

单位名称：

联系地址:              联系人：           联系电话：

Bottom of Form

1. 医疗器械情况

产品名称：

注册证号： 型号规格：

产品批号： 产品编号： UDI：

生产日期： 有效期至：

上市许可持有人名称：

2. 不良事件情况

事件发生日期：

事件发现或获知日期：

伤害：□死亡 □严重伤害 □其他（非死亡严重伤害） 伤害表现： （可上传附件） 姓名： 年龄： 性别：男□ 女□ 病历号： 既往病史：

器械故障表现： （可上传附件）

3. 使用情况

预期治疗疾病或作用：

使用场所： □医疗机构 □家庭 □其它（请注明： ）

使用过程：

合并用药/械情况：

4. 事件评价与处置

事件原因分析： □产品原因 （可上传附件） □非正常使用 □患者自身原因 □无法确定

初步处理情况（可上传附件）：

5.事件审核

上报地设区的市级中心审核意见： 通过  退回（退回原因：