医疗器械不良事件重点监测工作指导原则

（征求意见稿）

一、目的

为规范医疗器械不良事件重点监测工作，指导各级监测机构、医疗机构监测哨点及上市许可持有人开展重点监测工作，根据《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》，制定本指导原则。

医疗器械不良事件重点监测（以下简称重点监测），是指为研究某一医疗器械品种或者产品上市后风险情况、特征、严重程度、发生率等，主动开展的阶段性监测活动。

二、工作职责

- 国家药品监督管理局负责国家组织开展的重点监测工作，会同国家卫生行政部门遴选重点监测品种或产品。

省级药品监督管理部门（以下简称监管部门）根据工作需要，可对其行政区域内注册或备案的医疗器械开展重点监测工作，其品种或产品遴选等相关工作可参考国家药品监督管理局相关规定实施。

- 国家医疗器械不良事件监测机构（以下简称监测机构）负责组织实施国家药品监督管理局开展的重点监测工作，并协调省级监测机构工作。

省级监测机构负责具体实施国家药品监督管理局和本省监管部门组织开展的重点监测工作，并协调与其重点监测相关的各项工作。

- 重点监测品种或产品的医疗器械上市许可持有人（以下简称持有人）应积极参与重点监测工作，按照监管部门制定的重点监测工作方案要求制定重点监测实施方案，并主动收集其产品不良事件报告等相关风险信息，撰写风险分析评价报告。

- 医疗器械使用单位应当按照要求，积极配合建立监测哨点，主动收集重点监测品种或产品不良事件报告等相关数据；配合监管部门及监测机构开展不良事件的调查和分析评价工作。

三、工作程序

（一）遴选品种

- 省级以上监管部门组织开展的重点监测，应会同同级卫生行政部门遴选重点监测品种。重点监测品种应当根据医疗器械注册、不良事件监测、监督检查、检验情况、产品风险程度和使用等情况确定。

- 创新医疗器械产品自动纳入重点监测。

（二）制定方案

- 国家药品监督管理局负责制定国家组织开展的重点监测工作方案，省级监管部门负责制定相应的重点监测工作实施方案。

- 重点监测品种或产品涉及的持有人，应当根据重点监测工作方案要求制定持有人重点监测实施方案，并报送承担该重点监测品种的省级监管部门审核备案。持有人重点监测实施方案应包括组织方式、时间安排、工作程序等内容。

- 组织实施

- 设立监测哨点

省级监管部门应在二级以上医疗机构设立监测哨点，设立的监测哨点原则上不少于10个，同时建立监测哨点管理制度。参与重点监测的持有人，可根据自身情况将其产品用户均作为监测哨点，主动收集不良事件报告等风险信息。

- 调查

省级监测机构及持有人对收集的死亡或严重伤害不良事件，需对不良事件进行调查，调查内容包括不良事件表现、产品使用情况、事件处置情况等。

- 数据分析

省级监测机构及持有人应主动收集重点监测品种或产品不良事件报告等相关数据，并对不良事件风险特征、严重程度、不良事件发生率等进行分析。

- 专家咨询

- 省级以上监管部门组织开展的重点监测，应当召开专家会议，对重点监测品种在重点监测期间收到的不良事件、风险信息等进行分析评价。

- 持有人参与重点监测，应根据产品风险情况组织企业内部或相关行业专家召开会议，对产品风险进行讨论，分析事件发生原因，提出针对性控制措施。

- 分析评价

- 省级监测机构及持有人应从重点监测品种或产品的结构设计、原材料成分、生产工艺、技术标准、使用方法及环境、存贮运输等方面，明确风险事件中故障或伤害发生根源，评价该产品或品种存在的风险。

- 风险处置

- 持有人通过重点监测，针对产品存在的具体问题，实施相应的风险管理措施，包括：警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件更新、替换、收回、销毁等方式进行处置的行为。

- 提交报告

（1）持有人应定期向承担重点监测的省级监管部门汇报工作进展。对跨年度的重点监测，每年应对重点监测工作进展情况进行总结，撰写年度总结报告；重点监测工作结束后撰写风险分析评价报告，报负责重点监测品种的省级监测机构。

（2）省级监管部门应每年度对工作进行总结，撰写年度总结报告，报国家监测机构。

（3）省级监测机构应根据监测哨点收集的不良事件报告、国家监测机构反馈的不良事件报告、以及文献资料等开展分析评价，结合专家咨询会和企业提交的风险评价报告，完成对该品种或产品的风险分析评价报告，交省级监管部门审核后报国家监测机构。

（4）国家监测机构对各省报告的材料审核汇总后报国家药品监督管理局。

（5）创新医疗器械持有人应当在首个注册周期内，每半年向国家监测机构提交产品不良事件监测分析评价汇总报告。国家监测机构发现医疗器械可能存在严重缺陷的信息，应当及时报国家药品监督管理局。

附件：1.医疗器械不良事件重点监测工作总结（框架）

- XX品种重点监测风险分析评价报告（监测机构用模板）

- XX产品重点监测风险分析评价报告（持有人用模板）

附件1：

医疗器械不良事件重点监测工作总结

（框架）

- 调研情况

通过调研，了解重点监测品种常见风险点及以往的不良事件发生情况等。

- 重点监测工作开展情况

- 监测哨点设立情况；

- 宣传培训情况；

- 数据收集情况（重点监测不良事件报告及其发生率等相关数据；）；

- 查阅文献情况；

- 专家咨询情况；

- 分析评价情况

包括对不良事件的调查、产品风险导致的原因。

- 结果及建议

明晰产品本身风险点和使用风险点，做出评价结论及安全性趋势分析，对存在缺陷的产品提出风险控制意见与建议，如建议采取加强监管的具体措施、指导医疗机构合理用械的具体方法等。

附件2：

XX品种重点监测风险分析评价报告

（监测机构用模板）

一、产品概述

- 有源产品的原理、结构、功能或无源产品的材料、结构及作用等产品信息；

- 产品的使用条件、范围、方法和主要禁忌要求等；

- 当前市场上主要生产企业及产品。

二、品种监测情况分析

- 监测哨点不良事件报告情况分析（如地区分布、伤害类型等主要要素分析，主要生产企业相关品种分析等）；

- 数据库监测数据分析。

三、品种调研情况分析

生产企业及医疗机构调研情况分析。

四、文献情况分析

对通过文献检索等方式获得的研究性资料和个例不良事件报告的内容进行分析。

五、专家咨询会

专家对风险原因的判定，提供专家会议记录等。

六、《生产企业风险评价报告》分析

七、风险分析与评价

八、风险控制意见与建议

附件3：

XX产品重点监测风险分析评价报告

（持有人用模板）

一、产品概述

（一）有源产品的原理、结构、功能或无源产品的材料、结构及作用等产品信息；

（二）本企业产品的使用条件、范围、方法和主要禁忌要求等；

二、产品监测情况分析

（一）主动收集的本企业不良事件报告等数据的分析；

（二）监测机构反馈数据分析。

三、本企业产品文献及研究资料的分析

通过检索等方式获得本企业产品上市后的文献资料分析，回顾性研究本企业产品上市前的研发资料的分析。

四、专家咨询会

专家对风险原因的判定，提供专家会议记录等。

五、风险分析与评价

六、风险控制措施与建议