**附件三 检验全过程质量指标计算公式**

**一、国家卫生计生委发布15项临床检验专业医疗质量控制指标（2015版）：**

1. $标本类型错误率=\frac{类型不符合要求的标本数}{同期标本总数}×100\%$
2. $标本容器错误率=\frac{采集容器不符合要求的标本数}{同期标本总数}×100\%$
3. $标本采集量错误率=\frac{采集量不符合要求的标本数}{同期标本总数}×100\%$
4. $血培养污染率=\frac{污染的血培养标本数}{同期血培养标本总数}×100\%$
5. $抗凝标本凝集率=\frac{凝集的标本数}{同期需抗凝的标本总数}×100\%$
6. 检验前周转时间中位数=X(n+1)/2，n为奇数
	1. 检验前周转时间中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2，n为偶数
	2. 注：n为检验标本数，X为检验前周转时间
	3. （实际监测工作中增加了第90百分位数）
7. $室内质控项目开展率=\frac{开展室内质控的检验项目数}{同期检验项目总数}×100\%$
8. $室内质控项目变异系数不合格率=\frac{室内质控项目变异系数高于要求的检验项目数}{同期对室内质控项目变异系数有要求的检验项目总数}×100\%$
9. $室间质评项目参加率=\frac{参加室间质评的检验项目数}{同期特定机构已开展的室间质评项目总数}×100\%$
	* 1. 该指标公式修订为：$室间质评项目参加率$=$\frac{参加国家或省级临床检验中心组织的室间质评的检验项目数}{同期实验室已开展且同时国家或省级临床检验中心已组织的室间质评检验项目总数}$×100%
10. $室间质评项目不合格率=\frac{室间质评不合格的检验项目数}{同期参加室间质评检验项目总数}×100\%$
	1. 该指标公式修订为：
	2. $室间质评项目不合格率=$ $\frac{参加国家或省级临床检验中心组织室间质评成绩不合格的检验项目数}{同期参加国家或省级临床检验中心组织的室间质评检验项目总数}$×100%
11. $实验室间比对率=\frac{执行实验室间比对的检验项目数}{同期无室间质评计划检验项目总数}×100\%$
12. 实验室内周转时间中位数=X(n+1)/2，n为奇数
	1. 实验室内周转时间中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2，n为偶数
	2. 注：n为检验标本数，X为实验室内周转时间
	3. （实际监测工作中增加了第90百分位数）
13. $检验报告不正确率=\frac{实验室发出的不正确检验报告数}{同期检验报告总数}×100\%$
14. $危急值通报率=\frac{已通报的危急值检验项目数}{同期需要通报的危急值检验项目总数}×100\%$
15. $危急值通报及时率=\frac{危急值通报时间符合规定时间的检验项目数}{同期需要危急值通报的检验项目总数}×100\%$

**二、2017年新增指标：**

1. $标本溶血率=\frac{溶血的标本数}{同期血标本总数}×100\%$
2. $标本丢失率=\frac{丢失的标本数}{同期标本总数}×100\%$
3. 分析设备故障数：每年分析设备故障导致检验报告延迟的次数

**三、2018年新增指标：**

1. $标本标识错误率=\frac{标识错误的标本数}{标本总数}×100\%$
2. $标本检验前储存不适当率=\frac{检验前储存不适当的标本数}{标本总数}×100\%$
3. $标本运输途中损坏率=\frac{运输途中被破坏的标本数}{标本总数}×100\%$
4. $标本运输温度不适当率=\frac{运输温度不适当的标本数}{标本总数}×100\%$
5. $标本运输时间过长率=\frac{运输时间过长的标本数}{标本总数}×100\%$
6. $标本采集时机不正确率=\frac{采集时机不正确的标本数}{对采集时间有特定要求的标本总数}×100\%$
7. $微生物标本污染率=\frac{因污染被拒收的微生物标本数}{微生物标本总数}×100\%$
8. $信息系统录入结果错误率=\frac{因信息系统录入导致的错误结果数}{结果总数}×100\%$
9. $手工抄写结果错误率=\frac{因手工抄写导致的错误结果数}{需要手工抄写的结果总数}×100\%$
10. $检验结果纠正率=\frac{发送后撤回纠正的检验结果数}{检验结果总数}×100\%$
11. $检验报告发送超时率=\frac{超过规定时间发送的报告数}{检验报告总数}×100\%$
12. $解释性注释有效率=\frac{解释性注释对患者结局产生积极影响的报告数}{具有解释性注释的检验报告总数}×100\%$
13. 不良事件发生次数： 实验室内发生的危害实验室人员健康和安全的不良事件次数
14. 针刺伤害发生次数：每年实验室针刺伤害发生次数
15. 实验室人员培训次数： 每年组织实验室人员培训次数
16. 实验室信息系统（LIS）故障数：每年实验室信息系统（LIS）发生故障的次数

**四、2023年新增指标：**

1. 总周转时间中位数=X(n+1)/2，n为奇数

总周转时间中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2，n为偶数

注：n为检验标本数，X为总周转时间

（实际监测工作中增加了第90百分位数）